## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-03-07 00:00:00 至 2025-03-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 57.691 | 6.981 | 7.134 | 7.32 | 15.078 | 0.865 | 0.02 | 0.001 | 0.12 | 0.006 | 0.041 | 0.0027 | 4.118 | 0.235
01~02时 | 113.051 | 7.129 | 7.279 | 7.361 | 14.76 | 1.669 | 0.021 | 0.002 | 0.048 | 0.005 | 0.059 | 0.0067 | 3.942 | 0.446
02~03时 | 100.219 | 6.678 | 6.876 | 7.155 | 14.253 | 1.449 | 0.019 | 0.002 | 0.04 | 0.004 | 0.057 | 0.0058 | 3.96 | 0.396
03~04时 | 70.809 | 6.754 | 6.965 | 7.42 | 12.943 | 0.916 | 0.017 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 0.053 | 0.0038 | 4.001 | 0.283
04~05时 | 107.629 | 6.595 | 6.877 | 7.037 | 12.184 | 1.316 | 0.015 | 0.002 | 0.022 | 0.002 | 0.093 | 0.0098 | 4.014 | 0.432
05~06时 | 75.304 | 6.763 | 6.913 | 7.487 | 10.224 | 0.77 | 0.012 | 0.001 | 0.024 | 0.002 | 0.171 | 0.012 | 4.043 | 0.304
06~07时 | 6.652 | 7.263 | 7.309 | 7.461 | 10.199 | 0.068 | 0.013 | 0 | 0.024 | 0 | 0.22 | 0.0012 | 2.954 | 0.025
07~08时 | 49.125 | 6.987 | 7.063 | 7.324 | 10.136 | 0.498 | 0.013 | 0.001 | 0.023 | 0.001 | 0.312 | 0.015 | 0.51 | 0.025
08~09时 | 32.059 | 7.004 | 7.09 | 7.166 | 9.153 | 0.321 | 0.014 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.213 | 0.0097 | 1.04 | 0.018
09~10时 | 3.279 | 7.16 | 7.191 | 7.22 | 6.616 | 0.022 | 0.014 | 0 | 0.013 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 2.23 | 0.007
10~11时 | 66.187 | 6.33 | 7.061 | 7.24 | 6.869 | 0.465 | 0.013 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.02 | 0.0013 | 1.637 | 0.085
11~12时 | 111.542 | 7.065 | 7.194 | 7.386 | 7.52 | 0.839 | 0.011 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.017 | 0.0019 | 0.495 | 0.055
12~13时 | 78.093 | 7.079 | 7.223 | 7.377 | 7.292 | 0.57 | 0.010 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.025 | 0.0020 | 1.958 | 0.152
13~14时 | 68.885 | 7.141 | 7.243 | 7.527 | 6.706 | 0.462 | 0.010 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.041 | 0.0029 | 4.998 | 0.344
14~15时 | 40.951 | 7.19 | 7.472 | 7.69 | 10.222 | 0.447 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.039 | 0.0016 | 5.678 | 0.237
15~16时 | 55.34 | 7.074 | 7.289 | 7.522 | 18.59 | 1.029 | 0.013 | 0.001 | 0.021 | 0.001 | 0.034 | 0.0019 | 7.09 | 0.392
16~17时 | 77.797 | 6.972 | 7.035 | 7.083 | 20.725 | 1.695 | 0.015 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.042 | 0.0036 | 6.189 | 0.447
17~18时 | 63.185 | 6.889 | 6.93 | 6.978 | 26.306 | 1.662 | 0.019 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.056 | 0.0036 | 4.281 | 0.27
18~19时 | 75.78 | 6.384 | 7.094 | 7.546 | 23.453 | 1.737 | 0.019 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.049 | 0.0037 | 3.935 | 0.293
19~20时 | 101.326 | 7.547 | 7.671 | 7.872 | 16.663 | 1.688 | 0.019 | 0.002 | 0.013 | 0.001 | 0.037 | 0.0038 | 3.201 | 0.324
20~21时 | 64.733 | 7.871 | 7.943 | 8.032 | 15.963 | 1.037 | 0.017 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.293 | 0.017 | 4.07 | 0.259
21~22时 | 53.041 | 7.946 | 7.981 | 8.017 | 14.297 | 0.758 | 0.016 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.792 | 0.042 | 5.91 | 0.313
22~23时 | 115.912 | 7.17 | 7.519 | 7.952 | 15.662 | 1.827 | 0.021 | 0.003 | 0.013 | 0.001 | 0.53 | 0.059 | 5.588 | 0.645
23~24时 | 81.706 | 7.113 | 7.431 | 7.775 | 19.23 | 1.571 | 0.028 | 0.002 | 0.022 | 0.002 | 0.028 | 0.0023 | 4.847 | 0.396
有效日均值 |  |  | 7.2414 |  | 13.544 |  | 0.016 |  | 0.022 |  | 0.1355 |  | 3.779
最大值 | 115.912 | 7.946 | 7.981 | 8.032 | 26.306 | 1.827 | 0.028 | 0.003 | 0.12 | 0.006 | 0.792 | 0.059 | 7.09 | 0.645
最小值 | 3.279 | 6.33 | 6.876 | 6.978 | 6.616 | 0.022 | 0.01 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.495 | 0.007
总量 | 1670.3059 |  |  |  |  | 23.681 |  | 0.028 |  | 0.037 |  | 0.2153 |  | 6.385