## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-03-08 00:00:00 至 2025-03-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 101.072 | 7.146 | 7.522 | 7.838 | 19.012 | 1.926 | 0.026 | 0.003 | 0.022 | 0.002 | 0.031 | 0.0031 | 4.223 | 0.435
01~02时 | 125.689 | 6.936 | 7.017 | 7.144 | 18.493 | 2.324 | 0.023 | 0.003 | 0.02 | 0.003 | 0.035 | 0.0045 | 2.901 | 0.365
02~03时 | 87.305 | 6.605 | 6.915 | 6.987 | 17.065 | 1.467 | 0.019 | 0.002 | 0.018 | 0.002 | 0.037 | 0.0033 | 3.536 | 0.319
03~04时 | 93.662 | 6.971 | 7.022 | 7.182 | 13.665 | 1.28 | 0.014 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.039 | 0.0037 | 4.993 | 0.468
04~05时 | 108.448 | 7.021 | 7.087 | 7.177 | 14.324 | 1.551 | 0.012 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.112 | 0.012 | 5.23 | 0.567
05~06时 | 73.264 | 7.039 | 7.052 | 7.091 | 16.025 | 1.174 | 0.009 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.256 | 0.018 | 5.774 | 0.423
06~07时 | 6.677 | 7.058 | 7.102 | 7.131 | 16.616 | 0.108 | 0.010 | 0 | 0.012 | 0 | 0.192 | 0.0016 | 5.879 | 0.039
07~08时 | 2.109 | 7.058 | 7.068 | 7.079 | 18.041 | 0.038 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.07 | 0.0001 | 6.119 | 0.013
08~09时 | 8.275 | 7.052 | 7.108 | 7.296 | 18.711 | 0.164 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.055 | 0.0003 | 5.291 | 0.034
09~10时 | 37.646 | 6.434 | 7.007 | 7.272 | 20.324 | 0.765 | 0.013 | 0 | 0.011 | 0 | 0.027 | 0.0010 | 3.659 | 0.138
10~11时 | 78.529 | 6.926 | 7.109 | 7.574 | 18.318 | 1.39 | 0.012 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.027 | 0.0022 | 3.39 | 0.26
11~12时 | 91.261 | 6.81 | 6.943 | 7.119 | 13.487 | 1.231 | 0.011 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.028 | 0.0026 | 2.763 | 0.252
12~13时 | 65.728 | 6.919 | 7.018 | 7.17 | 12.61 | 0.847 | 0.012 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.247 | 0.011 | 4.414 | 0.257
13~14时 | 50.38 | 6.798 | 7.715 | 9.52 | 10.496 | 0.529 | 0.013 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.648 | 0.032 | 7.921 | 0.399
14~15时 | 12.209 | 7.556 | 7.75 | 8.342 | 13.406 | 0.13 | 0.022 | 0 | 0.014 | 0 | 0.429 | 0.0078 | 5.974 | 0.096
15~16时 | 0.637 | 7.236 | 7.377 | 7.556 | 20.416 | 0.013 | 0.034 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0014 | 0 | 1.43 | 0.001
16~17时 | 1.49 | 7.122 | 7.17 | 7.239 | 17.647 | 0.028 | 0.043 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0047 | 0 | 1.423 | 0.002
17~18时 | 6.917 | 7.118 | 7.262 | 7.361 | 10.407 | 0.072 | 0.054 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 1.409 | 0.010
18~19时 | 80.156 | 6.945 | 7.113 | 7.397 | 9.393 | 0.725 | 0.037 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.012 | 0.0010 | 0.976 | 0.066
19~20时 | 94.454 | 7.019 | 7.134 | 7.426 | 6.98 | 0.659 | 0.015 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.0014 | 0.042 | 0.004
20~21时 | 38.473 | 7.048 | 7.263 | 7.461 | 7.426 | 0.286 | 0.014 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0.0007 | 1.166 | 0.043
21~22时 | 35.474 | 7.346 | 7.426 | 7.44 | 8.509 | 0.302 | 0.013 | 0 | 0.012 | 0 | 0.023 | 0.0008 | 3.591 | 0.127
22~23时 | 30.366 | 7.43 | 7.461 | 7.487 | 10.41 | 0.316 | 0.012 | 0 | 0.022 | 0.001 | 0.033 | 0.0010 | 3.108 | 0.094
23~24时 | 15.463 | 7.472 | 7.511 | 7.544 | 15.028 | 0.232 | 0.009 | 0 | 0.044 | 0.001 | 0.054 | 0.0008 | 1.982 | 0.031
有效日均值 |  |  | 7.2150 |  | 14.450 |  | 0.019 |  | 0.015 |  | 0.1006 |  | 3.633
最大值 | 125.689 | 7.556 | 7.75 | 9.52 | 20.416 | 2.324 | 0.054 | 0.003 | 0.044 | 0.003 | 0.648 | 0.032 | 7.921 | 0.567
最小值 | 0.637 | 6.434 | 6.915 | 6.987 | 6.98 | 0.013 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.042 | 0.001
总量 | 1245.6927 |  |  |  |  | 17.556 |  | 0.020 |  | 0.016 |  | 0.1118 |  | 4.442