## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-03-09 00:00:00 至 2025-03-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.663 | 6.96 | 7.01 | 7.05 | 1.748 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.031 | 0 | 0.428 | 0.001
01~02时 | 15.659 | 6.96 | 7.01 | 7.04 | 0.635 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0089 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0.243 | 0.004
02~03时 | 16.53 | 6.93 | 6.99 | 7.03 | 0.746 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0091 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0.243 | 0.004
03~04时 | 10.63 | 6.9 | 6.96 | 7 | 1.019 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0.243 | 0.003
04~05时 | 1.421 | 6.89 | 6.94 | 6.98 | 0.799 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.03 | 0 | 0.281 | 0
05~06时 | 0.315 | 6.87 | 6.94 | 6.96 | 0.253 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.03 | 0 | 0.39 | 0
06~07时 | 0.043 | 6.89 | 6.94 | 6.98 | 23.526 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0060 | 0 | 0.03 | 0 | 0.362 | 0
07~08时 | 0 | 6.88 | 6.93 | 6.95 | 72.981 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.03 | 0 | 0.284 | 0
08~09时 | 0 | 6.9 | 6.94 | 6.98 | 52.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.03 | 0 | 0.35 | 0
09~10时 | 0.028 | 6.91 | 6.97 | 7.01 | 0.636 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.03 | 0 | 0.535 | 0
10~11时 | 11.458 | 6.95 | 6.99 | 7.03 | 0.989 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0.029 | 0 | 0.574 | 0.007
11~12时 | 16.801 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 1.8 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0072 | 0.0001 | 0.029 | 0 | 0.684 | 0.011
12~13时 | 11.851 | 6.95 | 7.01 | 7.06 | 1.538 | 0.02 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0073 | 0.0001 | 0.029 | 0 | 0.598 | 0.008
13~14时 | 1.709 | 6.89 | 6.99 | 7.04 | 0.892 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.029 | 0 | 0.352 | 0.001
14~15时 | 0.392 | 6.93 | 7.03 | 7.09 | 0.925 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.03 | 0 | 0.429 | 0
15~16时 | 0.071 | 6.94 | 7.04 | 7.08 | 1 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.03 | 0 | 0.646 | 0
16~17时 | 0 | 6.99 | 7.07 | 7.11 | 1.214 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.03 | 0 | 0.553 | 0
17~18时 | 0.279 | 7.04 | 7.08 | 7.11 | 1.7 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.03 | 0 | 0.29 | 0
18~19时 | 12.211 | 7.06 | 7.12 | 7.16 | 1.499 | 0.018 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0057 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0.394 | 0.005
19~20时 | 9.31 | 7.04 | 7.1 | 7.14 | 1 | 0.009 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0062 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0.688 | 0.006
20~21时 | 2.189 | 7 | 7.08 | 7.12 | 1.005 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.03 | 0 | 0.573 | 0.001
21~22时 | 0.465 | 6.99 | 7.06 | 7.09 | 1.019 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.03 | 0 | 0.248 | 0
22~23时 | 0.09 | 6.98 | 7.06 | 7.1 | 1.418 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.029 | 0 | 0.302 | 0
23~24时 | 0 | 6.97 | 7.04 | 7.08 | 2.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.029 | 0 | 0.456 | 0
有效日均值 |  |  | 7.01 |  | 7.198 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.0068 |  | 0.030 |  | 0.423
最大值 | 16.801 | 7.06 | 7.12 | 7.16 | 72.981 | 0.03 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.031 | 0 | 0.688 | 0.011
最小值 | 0 | 6.87 | 6.93 | 6.95 | 0.253 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.029 | 0 | 0.243 | 0
总量 | 114.118 |  |  |  |  | 0.132 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0009 |  | 0.003 |  | 0.051