## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-03-10 00:00:00 至 2025-03-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.763 | 7.59 | 7.644 | 7.717 | 5.49 | 0.004 | 0.015 | 0 | 0.005 | 0 | 0.03 | 0 | 0.57 | 0
01~02时 | 0.739 | 7.504 | 7.548 | 7.593 | 5.364 | 0.004 | 0.014 | 0 | 0.011 | 0 | 0.03 | 0 | 0.028 | 0
02~03时 | 90.175 | 7.1 | 7.324 | 7.821 | 5.573 | 0.509 | 0.013 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.028 | 0.0025 | 0.052 | 0.005
03~04时 | 77.647 | 7.1 | 7.16 | 7.461 | 6.081 | 0.472 | 0.012 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.025 | 0.0020 | 0.106 | 0.008
04~05时 | 43.765 | 7.361 | 7.442 | 7.558 | 5.848 | 0.259 | 0.012 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.027 | 0.0012 | 0.684 | 0.022
05~06时 | 3.416 | 7.419 | 7.451 | 7.495 | 5.271 | 0.018 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.032 | 0.0001 | 1.972 | 0.007
06~07时 | 24.953 | 7.086 | 7.523 | 7.756 | 6.837 | 0.181 | 0.010 | 0 | 0.010 | 0 | 0.048 | 0.0013 | 1.404 | 0.031
07~08时 | 1.328 | 7.557 | 7.601 | 7.698 | 10.67 | 0.014 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.078 | 0.0001 | 0.12 | 0
08~09时 | 16.414 | 6.94 | 7.447 | 7.697 | 9.938 | 0.15 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.068 | 0.0010 | 0.106 | 0.002
09~10时 | 29.353 | 6.688 | 7.147 | 7.4 | 8.145 | 0.239 | 0.012 | 0 | 0.018 | 0.001 | 0.05 | 0.0015 | 0.075 | 0.002
10~11时 | 43.957 | 7.052 | 7.264 | 7.777 | 7.78 | 0.354 | 0.011 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.045 | 0.0022 | 0.383 | 0.007
11~12时 | 3.211 | 7.045 | 7.122 | 7.184 | 6.888 | 0.022 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.036 | 0.0001 | 1.029 | 0.003
12~13时 | 108.171 | 6.587 | 6.823 | 7.048 | 7.097 | 0.777 | 0.011 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.028 | 0.0028 | 1.491 | 0.181
13~14时 | 53.776 | 6.685 | 6.817 | 6.986 | 7.608 | 0.409 | 0.010 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.014 | 0.0008 | 2.526 | 0.136
14~15时 | 5.901 | 6.958 | 7.069 | 7.123 | 8.97 | 0.047 | 0.018 | 0 | 0.013 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 1.942 | 0.014
15~16时 | 1.223 | 6.78 | 6.904 | 7.109 | 12.305 | 0.015 | 0.028 | 0 | 0.014 | 0 | 0.038 | 0 | 0.607 | 0.001
16~17时 | 3.097 | 6.67 | 6.73 | 6.948 | 11.021 | 0.033 | 0.028 | 0 | 0.011 | 0 | 0.031 | 0.0001 | 2.058 | 0.008
17~18时 | 0.502 | 6.812 | 6.831 | 6.861 | 7.878 | 0.004 | 0.028 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 5.377 | 0.003
18~19时 | 71.448 | 6.479 | 6.722 | 6.831 | 9.224 | 0.722 | 0.024 | 0.002 | 0.29 | 0.034 | 0.111 | 0.012 | 4.563 | 0.288
19~20时 | 108.819 | 6.756 | 6.903 | 7.144 | 12.572 | 1.368 | 0.019 | 0.002 | 0.983 | 0.107 | 0.284 | 0.031 | 2.965 | 0.323
20~21时 | 23.748 | 7.116 | 7.195 | 7.251 | 11.631 | 0.296 | 0.027 | 0 | 0.704 | 0.022 | 0.184 | 0.0064 | 2.379 | 0.069
21~22时 | 2.418 | 6.989 | 7.051 | 7.173 | 9.504 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0.054 | 0 | 0.0019 | 0 | 1.23 | 0.003
22~23时 | 24.711 | 6.859 | 7.045 | 7.132 | 8.675 | 0.228 | 0.03 | 0.001 | 0.055 | 0.001 | 0.0034 | 0.0001 | 1.506 | 0.034
23~24时 | 1.958 | 7.076 | 7.108 | 7.128 | 6.619 | 0.013 | 0.021 | 0 | 0.056 | 0 | 0.0062 | 0 | 2.047 | 0.004
有效日均值 |  |  | 7.1618 |  | 8.208 |  | 0.017 |  | 0.097 |  | 0.0520 |  | 1.468
最大值 | 108.819 | 7.59 | 7.644 | 7.821 | 12.572 | 1.368 | 0.037 | 0.002 | 0.983 | 0.107 | 0.284 | 0.031 | 5.377 | 0.323
最小值 | 0.502 | 6.479 | 6.722 | 6.831 | 5.271 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.028 | 0
总量 | 741.5024 |  |  |  |  | 6.161 |  | 0.011 |  | 0.171 |  | 0.0656 |  | 1.151