## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-03-11 00:00:00 至 2025-03-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.768 | 6.97 | 7.04 | 7.11 | 2.392 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.028 | 0 | 0.621 | 0.002
01~02时 | 16.475 | 7.06 | 7.11 | 7.16 | 1.913 | 0.032 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0046 | 0.0001 | 0.028 | 0 | 0.542 | 0.009
02~03时 | 17.087 | 7.01 | 7.08 | 7.13 | 2.029 | 0.035 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0047 | 0.0001 | 0.027 | 0 | 0.401 | 0.007
03~04时 | 7.827 | 6.97 | 7.01 | 7.06 | 2.3 | 0.018 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0
04~05时 | 1.054 | 6.89 | 6.98 | 7.04 | 2.491 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.025 | 0 | 0.158 | 0
05~06时 | 0.261 | 6.86 | 6.95 | 7.01 | 2.937 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.025 | 0 | 0.606 | 0
06~07时 | 0.039 | 6.88 | 6.96 | 7.02 | 2.926 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.025 | 0 | 0.551 | 0
07~08时 | 10.39 | 6.91 | 6.98 | 7.05 | 2.9 | 0.03 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0054 | 0.0001 | 0.025 | 0 | 0.396 | 0.004
08~09时 | 15.584 | 6.98 | 7.04 | 7.08 | 2.838 | 0.044 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0056 | 0.0001 | 0.024 | 0 | 0.451 | 0.007
09~10时 | 3.113 | 6.94 | 7 | 7.03 | 2.681 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.023 | 0 | 0.606 | 0.002
10~11时 | 0.635 | 6.9 | 6.98 | 7.05 | 2.357 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.024 | 0 | 0.526 | 0
11~12时 | 0.162 | 6.89 | 7 | 7.07 | 1.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.025 | 0 | 0.293 | 0
12~13时 | 3.353 | 7.01 | 7.07 | 7.14 | 1.798 | 0.007 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.026 | 0 | 0.279 | 0.001
13~14时 | 14.938 | 7.02 | 7.07 | 7.12 | 2.3 | 0.034 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0061 | 0.0001 | 0.027 | 0 | 0.235 | 0.004
14~15时 | 12.35 | 7.02 | 7.08 | 7.14 | 1.96 | 0.026 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0058 | 0.0001 | 0.031 | 0 | 0.188 | 0.003
15~16时 | 2.151 | 7 | 7.07 | 7.12 | 1.1 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.032 | 0 | 0.049 | 0
16~17时 | 0.687 | 7 | 7.09 | 7.15 | 1.22 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.035 | 0 | 0.045 | 0
17~18时 | 0.579 | 6.99 | 7.07 | 7.13 | 1.5 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.036 | 0 | 0.031 | 0
18~19时 | 0.614 | 7.07 | 7.13 | 7.18 | 1.77 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.035 | 0 | 0.047 | 0
19~20时 | 0.643 | 7.04 | 7.11 | 7.16 | 2.4 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.035 | 0 | 0.093 | 0
20~21时 | 0.646 | 6.99 | 7.09 | 7.17 | 2.46 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.034 | 0 | 0.077 | 0
21~22时 | 1.023 | 7.02 | 7.09 | 7.15 | 2.6 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.033 | 0 | 0.031 | 0
22~23时 | 6.472 | 7.02 | 7.12 | 7.16 | 2.18 | 0.012 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.032 | 0 | 0.058 | 0.001
23~24时 | 4.488 | 7.03 | 7.1 | 7.13 | 1.2 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.031 | 0 | 0.134 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.05 |  | 2.161 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.0045 |  | 0.029 |  | 0.267
最大值 | 17.087 | 7.07 | 7.13 | 7.18 | 2.937 | 0.044 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0068 | 0.0001 | 0.036 | 0 | 0.621 | 0.009
最小值 | 0.039 | 6.86 | 6.95 | 7.01 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0
总量 | 123.339 |  |  |  |  | 0.274 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0006 |  | 0.003 |  | 0.039