## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-03-11 00:00:00 至 2025-03-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.537 | 7.067 | 7.073 | 7.08 | 6.774 | 0.010 | 0.019 | 0 | 0.045 | 0 | 0.0060 | 0 | 1.849 | 0.003
01~02时 | 6.633 | 7.011 | 7.135 | 7.268 | 7.158 | 0.047 | 0.017 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0055 | 0 | 1.464 | 0.010
02~03时 | 124.829 | 6.809 | 6.984 | 7.391 | 7.029 | 0.873 | 0.018 | 0.002 | 0.016 | 0.002 | 0.0045 | 0.0005 | 1.033 | 0.114
03~04时 | 75.828 | 6.827 | 6.972 | 7.099 | 6.709 | 0.509 | 0.018 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.0025 | 0.0002 | 0.117 | 0.009
04~05时 | 66.116 | 6.363 | 6.848 | 7.072 | 6.915 | 0.459 | 0.017 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0022 | 0.0001 | 0.124 | 0.008
05~06时 | 23.351 | 6.697 | 6.863 | 6.981 | 7.425 | 0.173 | 0.016 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.141 | 0.003
06~07时 | 20.653 | 6.695 | 7.386 | 8.054 | 8.256 | 0.17 | 0.014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.096 | 0.0022 | 0.757 | 0.016
07~08时 | 1.955 | 6.863 | 7.346 | 7.865 | 10.314 | 0.02 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.27 | 0.0005 | 2.061 | 0.004
08~09时 | 1.05 | 6.799 | 6.887 | 6.993 | 10.288 | 0.011 | 0.021 | 0 | 0.008 | 0 | 0.264 | 0.0003 | 1.876 | 0.002
09~10时 | 1.884 | 6.742 | 6.785 | 6.81 | 10.225 | 0.019 | 0.034 | 0 | 0.006 | 0 | 0.254 | 0.0005 | 1.511 | 0.003
10~11时 | 22.496 | 6.823 | 8.153 | 8.61 | 9.46 | 0.227 | 0.031 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.165 | 0.0052 | 1.057 | 0.032
11~12时 | 1.285 | 7.658 | 8.092 | 8.381 | 7.703 | 0.010 | 0.028 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.162 | 0
12~13时 | 35.677 | 6.69 | 7.289 | 7.654 | 7.155 | 0.236 | 0.023 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.131 | 0.004
13~14时 | 44.598 | 7.328 | 7.498 | 7.975 | 5.814 | 0.259 | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.07 | 0.003
14~15时 | 21.708 | 6.646 | 7.734 | 8.16 | 15.746 | 0.444 | 0.014 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.083 | 0.002
15~16时 | 24.262 | 7.393 | 7.541 | 7.654 | 36.85 | 0.894 | 0.011 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.107 | 0.003
16~17时 | 5.445 | 7.217 | 7.311 | 7.501 | 27.643 | 0.149 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.105 | 0.001
17~18时 | 5.344 | 7.254 | 7.33 | 7.408 | 4.734 | 0.025 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.1 | 0.001
18~19时 | 87.071 | 6.647 | 7.043 | 7.429 | 4.899 | 0.435 | 0.008 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0027 | 0.0002 | 0.118 | 0.011
19~20时 | 80.214 | 6.641 | 6.738 | 6.834 | 5.275 | 0.423 | 0.007 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.153 | 0.012
20~21时 | 31.266 | 6.834 | 6.944 | 7.029 | 4.915 | 0.154 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.104 | 0.003
21~22时 | 23.685 | 7.028 | 7.082 | 7.135 | 4.018 | 0.095 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.007 | 0
22~23时 | 1.344 | 7.115 | 7.152 | 7.18 | 3.993 | 0.005 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.04 | 0
23~24时 | 1.505 | 6.88 | 7.021 | 7.179 | 3.93 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.105 | 0
有效日均值 |  |  | 7.2173 |  | 9.301 |  | 0.016 |  | 0.010 |  | 0.0454 |  | 0.553
最大值 | 124.829 | 7.658 | 8.153 | 8.61 | 36.85 | 0.894 | 0.034 | 0.002 | 0.045 | 0.002 | 0.27 | 0.0052 | 2.061 | 0.114
最小值 | 1.05 | 6.363 | 6.738 | 6.81 | 3.93 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.007 | 0
总量 | 709.7460 |  |  |  |  | 5.655 |  | 0.010 |  | 0.007 |  | 0.0101 |  | 0.244