## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-03-12 00:00:00 至 2025-03-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.305 | 7.02 | 7.11 | 7.16 | 1.586 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.031 | 0 | 0.112 | 0
01~02时 | 16.143 | 7.08 | 7.14 | 7.18 | 2.5 | 0.04 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.031 | 0.001 | 0.05 | 0.001
02~03时 | 16.916 | 7.1 | 7.15 | 7.19 | 2.292 | 0.039 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.032 | 0.001 | 0.037 | 0.001
03~04时 | 5.39 | 7.02 | 7.08 | 7.16 | 1.8 | 0.010 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0
04~05时 | 0.872 | 7.01 | 7.08 | 7.13 | 1.562 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.032 | 0 | 0.008 | 0
05~06时 | 0.659 | 7.01 | 7.09 | 7.12 | 1 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.032 | 0 | 0.029 | 0
06~07时 | 4.129 | 7.02 | 7.08 | 7.11 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.03 | 0 | 0.127 | 0.001
07~08时 | 9.676 | 6.99 | 7.06 | 7.1 | 1 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.029 | 0 | 0.405 | 0.004
08~09时 | 1.79 | 6.93 | 7.01 | 7.08 | 1.059 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.027 | 0 | 0.299 | 0.001
09~10时 | 0.489 | 7.01 | 7.08 | 7.12 | 1.2 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0
10~11时 | 0.128 | 7.06 | 7.13 | 7.17 | 1.388 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0
11~12时 | 0.007 | 7.06 | 7.13 | 7.19 | 1.8 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0
12~13时 | 0.57 | 7.03 | 7.14 | 7.22 | 1.8 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0
13~14时 | 14.618 | 7.1 | 7.16 | 7.23 | 1.8 | 0.026 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0058 | 0.0001 | 0.026 | 0 | 0 | 0
14~15时 | 12.206 | 7.16 | 7.23 | 7.28 | 1.8 | 0.022 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0058 | 0.0001 | 0.026 | 0 | 0 | 0
15~16时 | 1.948 | 7.15 | 7.2 | 7.25 | 1.8 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0
16~17时 | 0.466 | 3.69 | 7.01 | 7.84 | 1.765 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.149 | 0 | 0.058 | 0
17~18时 | 0.109 | 7.72 | 7.86 | 7.92 | 1.685 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.017 | 0 | 0.22 | 0
18~19时 | 1.102 | 7.67 | 7.87 | 7.93 | 1.429 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0070 | 0 | 0.012 | 0 | 0.242 | 0
19~20时 | 3.1 | 7.72 | 7.84 | 7.9 | 0.841 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.010 | 0 | 0.304 | 0.001
20~21时 | 0.726 | 7.67 | 7.84 | 7.89 | 0.658 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.014 | 0 | 0.303 | 0
21~22时 | 0.19 | 7.67 | 7.81 | 7.85 | 0.238 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.016 | 0 | 0.303 | 0
22~23时 | 0.021 | 7.74 | 7.81 | 7.84 | 0.586 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0050 | 0 | 0.012 | 0 | 0.302 | 0
23~24时 | 0 | 7.62 | 7.77 | 7.82 | 1.324 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.010 | 0 | 0.302 | 0
有效日均值 |  |  | 7.32 |  | 1.413 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.0046 |  | 0.029 |  | 0.129
最大值 | 16.916 | 7.74 | 7.87 | 7.93 | 2.5 | 0.04 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0077 | 0.0001 | 0.149 | 0.001 | 0.405 | 0.004
最小值 | 0 | 3.69 | 7.01 | 7.08 | 0.238 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
总量 | 95.559 |  |  |  |  | 0.174 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0004 |  | 0.003 |  | 0.009