## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-03-12 00:00:00 至 2025-03-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.789 | 6.838 | 6.854 | 6.883 | 3.795 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.625 | 0.001
01~02时 | 1.766 | 6.87 | 6.897 | 6.919 | 3.48 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0037 | 0 | 1.68 | 0.003
02~03时 | 61.829 | 6.129 | 6.81 | 6.956 | 4.173 | 0.305 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0037 | 0.0002 | 1.484 | 0.078
03~04时 | 118.07 | 6.488 | 6.609 | 6.685 | 5.897 | 0.696 | 0.006 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0037 | 0.0004 | 1.087 | 0.128
04~05时 | 23.391 | 6.615 | 6.69 | 6.783 | 5.763 | 0.138 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 1.451 | 0.027
05~06时 | 2.524 | 6.608 | 6.65 | 6.717 | 5.449 | 0.014 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.053 | 0.0001 | 2.128 | 0.005
06~07时 | 48.259 | 6.617 | 7.066 | 7.195 | 5.78 | 0.265 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.057 | 0.0026 | 1.888 | 0.101
07~08时 | 2.977 | 7.092 | 7.112 | 7.151 | 6.619 | 0.02 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.065 | 0.0002 | 1.401 | 0.004
08~09时 | 1.942 | 7.087 | 7.097 | 7.108 | 6.428 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.005 | 0 | 0.055 | 0.0001 | 1.008 | 0.002
09~10时 | 1.368 | 7.022 | 7.057 | 7.1 | 5.99 | 0.008 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.039 | 0.0001 | 0.222 | 0
10~11时 | 1.07 | 7.053 | 7.09 | 7.105 | 5.609 | 0.006 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.032 | 0 | 0.169 | 0
11~12时 | 1.074 | 7.024 | 7.043 | 7.094 | 4.735 | 0.005 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0 | 0.068 | 0
12~13时 | 1.092 | 7.038 | 7.058 | 7.091 | 4.598 | 0.005 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.087 | 0
13~14时 | 1.047 | 7.088 | 7.15 | 7.209 | 4.283 | 0.004 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0 | 0.122 | 0
14~15时 | 0.946 | 7.194 | 7.226 | 7.277 | 4.283 | 0.004 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0 | 0.122 | 0
15~16时 | 1.016 | 7.257 | 7.299 | 7.342 | 3.773 | 0.004 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.177 | 0
16~17时 | 1.013 | 7.303 | 7.372 | 7.41 | 4.532 | 0.005 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.179 | 0
17~18时 | 3.25 | 7.352 | 7.432 | 7.493 | 7.418 | 0.024 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.077 | 0.0003 | 0.107 | 0
18~19时 | 3.602 | 7.446 | 7.5 | 7.534 | 8.366 | 0.03 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.066 | 0.0002 | 0.107 | 0
19~20时 | 3.66 | 7.483 | 7.523 | 7.547 | 10.578 | 0.039 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.045 | 0.0002 | 0.108 | 0
20~21时 | 3.711 | 7.517 | 7.548 | 7.571 | 10.443 | 0.039 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.039 | 0.0001 | 0.076 | 0
21~22时 | 3.77 | 7.522 | 7.55 | 7.571 | 10.129 | 0.038 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.0001 | 0.016 | 0
22~23时 | 3.765 | 7.533 | 7.556 | 7.58 | 10.372 | 0.039 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0.0001 | 0.06 | 0
23~24时 | 3.809 | 7.552 | 7.568 | 7.585 | 10.939 | 0.042 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.143 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.1570 |  | 6.393 |  | 0.010 |  | 0.004 |  | 0.0299 |  | 0.605
最大值 | 118.07 | 7.552 | 7.568 | 7.585 | 10.939 | 0.696 | 0.014 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.077 | 0.0026 | 2.128 | 0.128
最小值 | 0.946 | 6.129 | 6.609 | 6.685 | 3.48 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.016 | 0
总量 | 296.7520 |  |  |  |  | 1.754 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0051 |  | 0.353