## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-03-14 00:00:00 至 2025-03-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.085 | 7.57 | 7.73 | 7.78 | 5.844 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.006 | 0 | 0.277 | 0
01~02时 | 7.155 | 7.45 | 7.75 | 7.87 | 5.93 | 0.042 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.006 | 0 | 0.4 | 0.003
02~03时 | 16.049 | 7.66 | 7.78 | 7.86 | 4.691 | 0.077 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0056 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.383 | 0.006
03~04时 | 10.201 | 7.53 | 7.67 | 7.72 | 1.8 | 0.018 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0073 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.336 | 0.003
04~05时 | 12.415 | 7.58 | 7.66 | 7.7 | 1.92 | 0.023 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0074 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0.32 | 0.004
05~06时 | 1.905 | 7.43 | 7.6 | 7.65 | 2.2 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.001
06~07时 | 0.539 | 7.53 | 7.61 | 7.64 | 2.231 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.004 | 0 | 0.279 | 0
07~08时 | 0.194 | 7.51 | 7.6 | 7.64 | 2.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.006 | 0 | 0.293 | 0
08~09时 | 0.061 | 7.55 | 7.62 | 7.64 | 2.3 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.007 | 0 | 0.299 | 0
09~10时 | 0.285 | 7.55 | 7.62 | 7.65 | 2.3 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.008 | 0 | 0.315 | 0
10~11时 | 13.535 | 7.56 | 7.65 | 7.73 | 1.914 | 0.025 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0074 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.255 | 0.003
11~12时 | 17.058 | 7.55 | 7.63 | 7.67 | 1 | 0.017 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0075 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.083 | 0.001
12~13时 | 12.752 | 7.56 | 7.61 | 7.64 | 1.476 | 0.016 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0075 | 0.0001 | 0.006 | 0 | 0.073 | 0.001
13~14时 | 1.93 | 7.42 | 7.64 | 7.71 | 2.6 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.005 | 0 | 0.042 | 0
14~15时 | 0.506 | 7.45 | 7.68 | 7.72 | 2.333 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.007 | 0 | 0.103 | 0
15~16时 | 0.16 | 7.6 | 7.67 | 7.7 | 1.7 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.008 | 0 | 0.274 | 0
16~17时 | 5.871 | 7.54 | 7.66 | 7.7 | 1.48 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.007 | 0 | 0.306 | 0.002
17~18时 | 16.98 | 7.54 | 7.66 | 7.69 | 1 | 0.017 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0061 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.399 | 0.007
18~19时 | 17.161 | 7.56 | 7.64 | 7.66 | 1.031 | 0.018 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0060 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.35 | 0.006
19~20时 | 10.96 | 7.52 | 7.62 | 7.66 | 1.1 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0051 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.21 | 0.002
20~21时 | 4.416 | 7.48 | 7.6 | 7.64 | 1.576 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.009 | 0 | 0.226 | 0.001
21~22时 | 3.588 | 7.52 | 7.59 | 7.63 | 2.7 | 0.010 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.009 | 0 | 0.274 | 0.001
22~23时 | 1.275 | 7.54 | 7.6 | 7.63 | 2.195 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.008 | 0 | 0.242 | 0
23~24时 | 0.361 | 7.56 | 7.61 | 7.63 | 1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.008 | 0 | 0.147 | 0
有效日均值 |  |  | 7.65 |  | 2.276 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0068 |  | 0.007 |  | 0.257
最大值 | 17.161 | 7.66 | 7.78 | 7.87 | 5.93 | 0.077 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0079 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.4 | 0.007
最小值 | 0.061 | 7.42 | 7.59 | 7.63 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0
总量 | 155.440 |  |  |  |  | 0.306 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0010 |  | 0.001 |  | 0.043