## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-03-15 00:00:00 至 2025-03-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.077 | 7.57 | 7.62 | 7.64 | 1.125 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0080 | 0 | 0.009 | 0 | 0.131 | 0
01~02时 | 6.102 | 7.52 | 7.62 | 7.7 | 1.4 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0089 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.082 | 0.001
02~03时 | 16.608 | 7.5 | 7.62 | 7.7 | 1.548 | 0.026 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0089 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.104 | 0.002
03~04时 | 5.102 | 7.51 | 7.56 | 7.6 | 1.9 | 0.010 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.007 | 0 | 0.166 | 0.001
04~05时 | 0.869 | 7.49 | 7.57 | 7.61 | 1.722 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.007 | 0 | 0.127 | 0
05~06时 | 0.255 | 7.47 | 7.57 | 7.61 | 1.3 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0
06~07时 | 0.069 | 7.57 | 7.62 | 7.64 | 1.457 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0
07~08时 | 0.002 | 7.59 | 7.65 | 7.67 | 1.8 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.010 | 0 | 0 | 0
08~09时 | 6.385 | 7.58 | 7.66 | 7.71 | 2.019 | 0.015 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0
09~10时 | 16.808 | 7.52 | 7.64 | 7.71 | 2.5 | 0.042 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0079 | 0.0001 | 0.006 | 0 | 0 | 0
10~11时 | 16.971 | 7.51 | 7.56 | 7.61 | 2.559 | 0.043 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0082 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0 | 0
11~12时 | 11.683 | 7.48 | 7.54 | 7.58 | 2.7 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0099 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0 | 0
12~13时 | 6.198 | 7.46 | 7.54 | 7.61 | 2.482 | 0.014 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0100 | 0.0001 | 0.010 | 0 | 0.176 | 0.002
13~14时 | 16.054 | 7.53 | 7.59 | 7.62 | 2 | 0.032 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.011 | 0 | 0.687 | 0.011
14~15时 | 16.487 | 7.55 | 7.59 | 7.62 | 1.881 | 0.031 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.007 | 0 | 0.649 | 0.011
15~16时 | 13.734 | 7.52 | 7.6 | 7.64 | 1.6 | 0.022 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.006 | 0 | 0.54 | 0.007
16~17时 | 5.418 | 7.5 | 7.63 | 7.69 | 1.511 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.411 | 0.002
17~18时 | 2.365 | 7.49 | 7.67 | 7.72 | 1.3 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.007 | 0 | 0.036 | 0
18~19时 | 0.527 | 7.65 | 7.76 | 7.82 | 1.477 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0
19~20时 | 0.122 | 7.69 | 7.84 | 7.9 | 1.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0
20~21时 | 0.006 | 7.87 | 8.01 | 8.08 | 2.193 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.074 | 0
21~22时 | 0 | 7.86 | 8.06 | 8.1 | 2.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0 | 0.009 | 0 | 0.286 | 0
22~23时 | 0 | 7.93 | 8.05 | 8.09 | 2.806 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0 | 0.006 | 0 | 0.329 | 0
23~24时 | 0 | 7.81 | 8.02 | 8.06 | 2.6 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.005 | 0 | 0.452 | 0
有效日均值 |  |  | 7.69 |  | 1.945 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.0093 |  | 0.008 |  | 0.180
最大值 | 16.971 | 7.93 | 8.06 | 8.1 | 2.9 | 0.043 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.011 | 0 | 0.687 | 0.011
最小值 | 0 | 7.46 | 7.54 | 7.58 | 1.125 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0
总量 | 141.841 |  |  |  |  | 0.289 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0013 |  | 0.001 |  | 0.037