## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-03-15 00:00:00 至 2025-03-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 93.757 | 6.733 | 6.977 | 7.167 | 19.954 | 1.871 | 0.035 | 0.003 | 0.011 | 0.001 | 0.01 | 0.0011 | 6.739 | 0.623
01~02时 | 117.34 | 6.468 | 6.77 | 7.209 | 19.95 | 2.341 | 0.031 | 0.004 | 0.012 | 0.001 | 0.015 | 0.0018 | 5.923 | 0.695
02~03时 | 144.781 | 7.148 | 7.191 | 7.216 | 19.79 | 2.863 | 0.03 | 0.004 | 0.011 | 0.002 | 0.016 | 0.0023 | 5.837 | 0.844
03~04时 | 134.951 | 7.18 | 7.211 | 7.266 | 19.408 | 2.619 | 0.028 | 0.004 | 0.009 | 0.001 | 0.017 | 0.0023 | 5.675 | 0.766
04~05时 | 112.209 | 7.169 | 7.254 | 7.323 | 20.251 | 2.244 | 0.025 | 0.003 | 0.010 | 0.001 | 0.052 | 0.0047 | 6.613 | 0.71
05~06时 | 133.432 | 7.198 | 7.216 | 7.246 | 22.248 | 2.969 | 0.022 | 0.003 | 0.014 | 0.002 | 0.118 | 0.015 | 8.668 | 1.157
06~07时 | 66.841 | 7.179 | 7.222 | 7.286 | 23.395 | 1.574 | 0.026 | 0.002 | 0.014 | 0.001 | 0.102 | 0.0067 | 8.163 | 0.541
07~08时 | 104.332 | 7.206 | 7.302 | 7.335 | 26.114 | 2.725 | 0.032 | 0.003 | 0.014 | 0.001 | 0.073 | 0.0077 | 7.073 | 0.738
08~09时 | 19.933 | 7.318 | 7.38 | 7.427 | 24.102 | 0.514 | 0.04 | 0.001 | 0.013 | 0 | 0.059 | 0.0014 | 6.644 | 0.14
09~10时 | 29.608 | 7.255 | 7.546 | 7.833 | 19.675 | 0.583 | 0.051 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0.032 | 0.0010 | 5.699 | 0.169
10~11时 | 101.869 | 7.191 | 7.24 | 7.294 | 19.137 | 1.938 | 0.046 | 0.005 | 0.010 | 0.001 | 0.032 | 0.0033 | 5.533 | 0.56
11~12时 | 47.352 | 7.283 | 7.329 | 7.349 | 17.842 | 0.845 | 0.04 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.032 | 0.0016 | 5.169 | 0.245
12~13时 | 63.021 | 7.215 | 7.279 | 7.347 | 17.308 | 1.081 | 0.032 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.03 | 0.0019 | 5.105 | 0.321
13~14时 | 146.183 | 7.222 | 7.343 | 7.435 | 16.023 | 2.342 | 0.022 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.027 | 0.0040 | 4.965 | 0.726
14~15时 | 100.213 | 7.381 | 7.426 | 7.447 | 15.756 | 1.587 | 0.022 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.021 | 0.0024 | 4.641 | 0.476
15~16时 | 111.277 | 7.37 | 7.392 | 7.447 | 15.113 | 1.682 | 0.021 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.011 | 0.0012 | 3.929 | 0.437
16~17时 | 67.644 | 7.402 | 7.435 | 7.495 | 14.549 | 0.958 | 0.021 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.014 | 0.0011 | 3.719 | 0.242
17~18时 | 70.074 | 7.402 | 7.424 | 7.441 | 13.208 | 0.926 | 0.021 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.02 | 0.0014 | 3.286 | 0.23
18~19时 | 107.749 | 7.348 | 7.393 | 7.467 | 12.805 | 1.367 | 0.02 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.024 | 0.0027 | 3.429 | 0.374
19~20时 | 108.251 | 7.339 | 7.383 | 7.451 | 11.847 | 1.282 | 0.019 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.031 | 0.0034 | 3.747 | 0.406
20~21时 | 91.585 | 7.423 | 7.439 | 7.471 | 12.574 | 1.124 | 0.018 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.031 | 0.0029 | 3.975 | 0.356
21~22时 | 49.36 | 7.46 | 7.473 | 7.482 | 14.303 | 0.706 | 0.018 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.032 | 0.0016 | 4.441 | 0.219
22~23时 | 82.329 | 7.433 | 7.454 | 7.475 | 14.518 | 1.196 | 0.019 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.026 | 0.0022 | 4.47 | 0.368
23~24时 | 75.055 | 7.445 | 7.472 | 7.514 | 15.03 | 1.128 | 0.02 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0.0012 | 4.535 | 0.34
有效日均值 |  |  | 7.3151 |  | 17.704 |  | 0.027 |  | 0.010 |  | 0.0356 |  | 5.332
最大值 | 146.183 | 7.46 | 7.546 | 7.833 | 26.114 | 2.969 | 0.051 | 0.005 | 0.014 | 0.002 | 0.118 | 0.015 | 8.668 | 1.157
最小值 | 19.933 | 6.468 | 6.77 | 7.167 | 11.847 | 0.514 | 0.018 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.001 | 3.286 | 0.14
总量 | 2179.1580 |  |  |  |  | 38.464 |  | 0.057 |  | 0.021 |  | 0.0759 |  | 11.681