## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-03-16 00:00:00 至 2025-03-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.88 | 8 | 8.03 | 2.32 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.007 | 0 | 0.336 | 0
01~02时 | 3.348 | 7.79 | 7.94 | 8.02 | 1.7 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0
02~03时 | 15.961 | 7.73 | 7.87 | 7.96 | 1.729 | 0.028 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0098 | 0.0002 | 0.007 | 0 | 0.166 | 0.003
03~04时 | 7.018 | 7.53 | 7.67 | 7.84 | 1.8 | 0.013 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.641 | 0.005
04~05时 | 1.108 | 7.54 | 7.71 | 7.79 | 1.8 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0 | 0.006 | 0 | 0.63 | 0.001
05~06时 | 0.407 | 7.7 | 7.76 | 7.79 | 1.8 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0 | 0.006 | 0 | 0.6 | 0
06~07时 | 0.173 | 7.73 | 7.78 | 7.79 | 1.552 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0 | 0.454 | 0
07~08时 | 0.088 | 7.68 | 7.77 | 7.8 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.033 | 0
08~09时 | 0.015 | 7.69 | 7.79 | 7.82 | 1.621 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.025 | 0
09~10时 | 0 | 7.78 | 7.83 | 7.87 | 2.9 | 0 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0
10~11时 | 0 | 7.83 | 7.89 | 7.94 | 2.62 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0
11~12时 | 5.892 | 7.73 | 7.91 | 7.99 | 2 | 0.012 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0 | 0
12~13时 | 16.509 | 7.79 | 7.85 | 7.91 | 1.969 | 0.032 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.006 | 0 | 0 | 0
13~14时 | 16.974 | 7.69 | 7.77 | 7.83 | 1.9 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.006 | 0 | 0 | 0
14~15时 | 11.203 | 7.64 | 7.75 | 7.79 | 1.621 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0
15~16时 | 1.763 | 7.71 | 7.79 | 7.83 | 1 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.007 | 0 | 0.038 | 0
16~17时 | 0.528 | 7.79 | 7.85 | 7.89 | 1.147 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.008 | 0 | 0.054 | 0
17~18时 | 7.61 | 7.68 | 7.85 | 7.92 | 1.5 | 0.011 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.102 | 0.001
18~19时 | 8.257 | 7.77 | 7.86 | 7.92 | 1.654 | 0.013 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.118 | 0.001
19~20时 | 1.705 | 7.87 | 7.95 | 8.03 | 2 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.007 | 0 | 0.164 | 0
20~21时 | 0.434 | 7.91 | 7.97 | 8.01 | 2.092 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.007 | 0 | 0.164 | 0
21~22时 | 0.106 | 7.89 | 7.95 | 7.98 | 2.3 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.007 | 0 | 0.164 | 0
22~23时 | 0.005 | 7.76 | 7.92 | 7.97 | 2.021 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0 | 0.007 | 0 | 0.142 | 0
23~24时 | 0 | 7.86 | 7.93 | 7.95 | 1.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.007 | 0 | 0.079 | 0
有效日均值 |  |  | 7.85 |  | 1.810 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.0103 |  | 0.007 |  | 0.163
最大值 | 16.974 | 7.91 | 8 | 8.03 | 2.9 | 0.032 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.008 | 0 | 0.641 | 0.005
最小值 | 0 | 7.53 | 7.67 | 7.79 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0
总量 | 99.104 |  |  |  |  | 0.177 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0010 |  | 0.001 |  | 0.010