## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-03-19 00:00:00 至 2025-03-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.84 | 8 | 8.06 | 2.569 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.007 | 0 | 0.161 | 0
01~02时 | 0 | 7.91 | 7.99 | 8.05 | 2.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.006 | 0 | 0.145 | 0
02~03时 | 0 | 7.73 | 7.97 | 8.04 | 2.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.006 | 0 | 0.128 | 0
03~04时 | 0 | 7.87 | 7.97 | 8.03 | 2.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.006 | 0 | 0.079 | 0
04~05时 | 0 | 7.75 | 7.94 | 8.02 | 1.949 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.006 | 0 | 0.233 | 0
05~06时 | 0 | 7.82 | 7.91 | 7.97 | 0.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.006 | 0 | 0.686 | 0
06~07时 | 0 | 7.83 | 7.92 | 7.98 | 0.97 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.006 | 0 | 0.52 | 0
07~08时 | 0 | 7.79 | 7.92 | 7.98 | 1.8 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.006 | 0 | 0.035 | 0
08~09时 | 0 | 7.74 | 7.96 | 8.07 | 1.554 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0
09~10时 | 0 | 7.93 | 8.08 | 8.19 | 0.963 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0
10~11时 | 0 | 8.09 | 8.27 | 8.38 | 1.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.006 | 0 | 0.115 | 0
11~12时 | 0 | 8.12 | 8.32 | 8.45 | 1.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.006 | 0 | 0.457 | 0
12~13时 | 0 | 8.13 | 8.36 | 8.47 | 1.376 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.005 | 0 | 0.368 | 0
13~14时 | 0 | 8.08 | 8.28 | 8.44 | 2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.176 | 0 | 0.107 | 0
14~15时 | 0 | 8.12 | 8.26 | 8.36 | 2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.283 | 0 | 0.11 | 0
15~16时 | 0 | 8.12 | 8.23 | 8.32 | 2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.005 | 0 | 0.113 | 0
16~17时 | 0 | 8.13 | 8.21 | 8.28 | 2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0
17~18时 | 0 | 8.11 | 8.19 | 8.28 | 2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.010 | 0 | 0.114 | 0
18~19时 | 0 | 8.06 | 8.18 | 8.27 | 3.566 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.007 | 0 | 0.115 | 0
19~20时 | 0 | 8.05 | 8.15 | 8.21 | 7.27 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.006 | 0 | 0.113 | 0
20~21时 | 0 | 8.04 | 8.13 | 8.2 | 7.485 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.007 | 0 | 0.111 | 0
21~22时 | 0 | 8.03 | 8.1 | 8.18 | 7.995 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.007 | 0 | 0.11 | 0
22~23时 | 0 | 8.02 | 8.1 | 8.15 | 8.106 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.004 | 0 | 0.131 | 0
23~24时 | 0 | 8.01 | 8.1 | 8.16 | 8.367 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.003 | 0 | 0.192 | 0
有效日均值 |  |  | 8.11 |  | 3.091 |  | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.0073 |  | 0.025 |  | 0.179
最大值 | 0 | 8.13 | 8.36 | 8.47 | 8.367 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.283 | 0 | 0.686 | 0
最小值 | 0 | 7.73 | 7.91 | 7.97 | 0.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0
总量 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0