## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-03-19 00:00:00 至 2025-03-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.248 | 8.172 | 8.195 | 8.211 | 4.785 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.031 | 0 | 0.035 | 0
01~02时 | 0.256 | 8.071 | 8.169 | 8.21 | 4.91 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.036 | 0 | 0.106 | 0
02~03时 | 0.248 | 8.141 | 8.209 | 8.228 | 4.801 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.036 | 0 | 0.129 | 0
03~04时 | 0.258 | 8.11 | 8.2 | 8.237 | 4.553 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.036 | 0 | 0.177 | 0
04~05时 | 0.259 | 8.169 | 8.224 | 8.247 | 4.717 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.044 | 0 | 0.137 | 0
05~06时 | 0.263 | 8.149 | 8.228 | 8.247 | 5.088 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.056 | 0 | 0.054 | 0
06~07时 | 0.254 | 8.152 | 8.227 | 8.253 | 5.005 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.063 | 0 | 0.064 | 0
07~08时 | 0.256 | 8.151 | 8.236 | 8.254 | 4.817 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.076 | 0 | 0.084 | 0
08~09时 | 0.235 | 8.125 | 8.225 | 8.241 | 4.654 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.066 | 0 | 0.072 | 0
09~10时 | 0.249 | 8.204 | 8.219 | 8.235 | 4.287 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.049 | 0 | 0.047 | 0
10~11时 | 0.247 | 8.053 | 8.155 | 8.206 | 4.15 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.038 | 0 | 0.067 | 0
11~12时 | 0.26 | 8.065 | 8.131 | 8.166 | 3.837 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.104 | 0
12~13时 | 0.261 | 8.015 | 8.077 | 8.11 | 3.837 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.104 | 0
13~14时 | 0.26 | 7.976 | 8.017 | 8.071 | 3.837 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.104 | 0
14~15时 | 0.249 | 7.976 | 8.029 | 8.057 | 3.837 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.104 | 0
15~16时 | 0.282 | 6.756 | 7.952 | 8.046 | 3.837 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.104 | 0
16~17时 | 0.259 | 5.651 | 7.699 | 8.853 | 4.44 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0 | 0.103 | 0
17~18时 | 0.238 | 7.694 | 7.731 | 7.773 | 5.451 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.039 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.102 | 0
18~19时 | 0.269 | 7.703 | 7.742 | 7.773 | 5.102 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.104 | 0
19~20时 | 0.182 | 7.684 | 7.718 | 7.736 | 4.516 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.106 | 0
20~21时 | 0.136 | 7.663 | 7.698 | 7.728 | 4.485 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.106 | 0
21~22时 | 0.136 | 7.642 | 7.667 | 7.682 | 4.43 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.107 | 0
22~23时 | 0.131 | 7.633 | 7.658 | 7.691 | 4.333 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.106 | 0
23~24时 | 0.132 | 7.624 | 7.635 | 7.644 | 4.171 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.104 | 0
有效日均值 |  |  | 8.0022 |  | 4.495 |  | 0.005 |  | 0.010 |  | 0.0283 |  | 0.097
最大值 | 0.282 | 8.204 | 8.236 | 8.853 | 5.451 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.039 | 0 | 0.076 | 0 | 0.177 | 0
最小值 | 0.131 | 5.651 | 7.635 | 7.644 | 3.837 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.035 | 0
总量 | 5.5775 |  |  |  |  | 0.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0002 |  | 0