## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-03-23 00:00:00 至 2025-03-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.93 | 8 | 8.06 | 1.931 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.006 | 0 | 0.294 | 0
01~02时 | 1.929 | 7.94 | 8.01 | 8.07 | 2 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.006 | 0 | 0.308 | 0.001
02~03时 | 10.901 | 7.77 | 7.99 | 8.11 | 1.875 | 0.021 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0059 | 0.0001 | 0.005 | 0 | 0.286 | 0.003
03~04时 | 1.757 | 7.78 | 7.95 | 8.01 | 1.6 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.004 | 0 | 0.222 | 0
04~05时 | 0.39 | 7.94 | 8.04 | 8.07 | 1.483 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.005 | 0 | 0.227 | 0
05~06时 | 0.075 | 7.95 | 8 | 8.04 | 1.2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.005 | 0 | 0.242 | 0
06~07时 | 0 | 7.91 | 7.97 | 8.01 | 1.138 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.005 | 0 | 0.236 | 0
07~08时 | 0 | 7.9 | 7.96 | 7.99 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.005 | 0 | 0.218 | 0
08~09时 | 3.32 | 7.86 | 8 | 8.05 | 1.465 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0030 | 0 | 0.004 | 0 | 0.223 | 0.001
09~10时 | 14.351 | 7.91 | 8.02 | 8.1 | 2.5 | 0.036 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.004 | 0 | 0.241 | 0.003
10~11时 | 3.677 | 7.75 | 7.89 | 7.99 | 2.593 | 0.009 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.004 | 0 | 0.216 | 0.001
11~12时 | 0.763 | 7.8 | 7.92 | 8 | 2.8 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.004 | 0 | 0.138 | 0
12~13时 | 0.219 | 7.88 | 7.98 | 8.05 | 2.329 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.005 | 0 | 0.167 | 0
13~14时 | 0.025 | 7.88 | 7.96 | 8.03 | 1.2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.005 | 0 | 0.248 | 0
14~15时 | 0 | 7.84 | 7.94 | 8.03 | 1.701 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.004 | 0 | 0.249 | 0
15~16时 | 0 | 7.71 | 7.91 | 8.02 | 2.9 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.004 | 0 | 0.25 | 0
16~17时 | 0 | 7.85 | 7.94 | 8.04 | 2.373 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.003 | 0 | 0.268 | 0
17~18时 | 1.685 | 7.76 | 7.94 | 8.03 | 1.2 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.003 | 0 | 0.314 | 0.001
18~19时 | 7.944 | 7.95 | 8.03 | 8.09 | 1.405 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.324 | 0.003
19~20时 | 1.56 | 7.89 | 7.98 | 8.03 | 1.9 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.355 | 0.001
20~21时 | 0.39 | 7.88 | 7.95 | 8.02 | 2.178 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.005 | 0 | 0.333 | 0
21~22时 | 0.084 | 7.88 | 7.94 | 7.99 | 2.8 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.005 | 0 | 0.27 | 0
22~23时 | 0 | 7.87 | 7.93 | 7.98 | 2.676 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.006 | 0 | 0.236 | 0
23~24时 | 0 | 7.85 | 7.93 | 7.99 | 2.4 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.007 | 0 | 0.141 | 0
有效日均值 |  |  | 7.97 |  | 1.944 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.0032 |  | 0.005 |  | 0.250
最大值 | 14.351 | 7.95 | 8.04 | 8.11 | 2.9 | 0.036 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0059 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.355 | 0.003
最小值 | 0 | 7.71 | 7.89 | 7.98 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.138 | 0
总量 | 49.071 |  |  |  |  | 0.101 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0002 |  | 0 |  | 0.013