## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-03-26 00:00:00 至 2025-03-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.366 | 7.69 | 7.72 | 7.758 | 3.848 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.104 | 0
01~02时 | 0.46 | 7.668 | 7.687 | 7.72 | 4.855 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.107 | 0
02~03时 | 0.267 | 7.675 | 7.699 | 7.737 | 4.466 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.105 | 0
03~04时 | 0.269 | 7.652 | 7.667 | 7.698 | 3.83 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.102 | 0
04~05时 | 0.267 | 7.662 | 7.683 | 7.712 | 3.992 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0 | 0.102 | 0
05~06时 | 0.267 | 7.641 | 7.656 | 7.689 | 4.256 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.044 | 0 | 0.103 | 0
06~07时 | 0.262 | 7.641 | 7.672 | 7.708 | 4.031 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.049 | 0 | 0.103 | 0
07~08时 | 0.269 | 7.645 | 7.666 | 7.72 | 3.657 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.056 | 0 | 0.104 | 0
08~09时 | 6.229 | 7.724 | 7.759 | 7.782 | 3.692 | 0.023 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.044 | 0.0002 | 0.103 | 0.001
09~10时 | 0.241 | 7.748 | 7.799 | 7.872 | 3.749 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0 | 0.101 | 0
10~11时 | 0.195 | 7.882 | 7.989 | 8.079 | 4.006 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0 | 0.102 | 0
11~12时 | 0.25 | 8.079 | 8.211 | 8.298 | 4.43 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.103 | 0
12~13时 | 0.259 | 8.215 | 8.301 | 8.373 | 4.559 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.105 | 0
13~14时 | 0.254 | 8.323 | 8.39 | 8.493 | 4.773 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.108 | 0
14~15时 | 0.292 | 8.359 | 8.415 | 8.476 | 4.524 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0 | 0.107 | 0
15~16时 | 0.315 | 8.354 | 8.387 | 8.425 | 1.525 | 0 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.051 | 0 | 0.101 | 0
16~17时 | 0.255 | 8.225 | 8.31 | 8.405 | 1.892 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.041 | 0 | 0.102 | 0
17~18时 | 0.233 | 8.012 | 8.118 | 8.261 | 2.6 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.027 | 0 | 0.103 | 0
18~19时 | 0.27 | 7.807 | 8.015 | 8.192 | 2.327 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.024 | 0 | 0.103 | 0
19~20时 | 0.299 | 7.712 | 7.746 | 7.803 | 1.8 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.02 | 0 | 0.104 | 0
20~21时 | 0.283 | 7.642 | 7.73 | 7.823 | 1.8 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0.105 | 0
21~22时 | 0.275 | 7.603 | 7.633 | 7.674 | 1.8 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.106 | 0
22~23时 | 0.27 | 7.594 | 7.66 | 7.758 | 1.869 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.105 | 0
23~24时 | 0.279 | 7.561 | 7.579 | 7.608 | 2 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.103 | 0
有效日均值 |  |  | 7.8960 |  | 3.345 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.0230 |  | 0.104
最大值 | 6.229 | 8.359 | 8.415 | 8.493 | 4.855 | 0.023 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.056 | 0.0002 | 0.108 | 0.001
最小值 | 0.195 | 7.561 | 7.579 | 7.608 | 1.525 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 12.6365 |  |  |  |  | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0003 |  | 0.001