## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-03-27 00:00:00 至 2025-03-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.282 | 7.561 | 7.64 | 7.719 | 1.691 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.103 | 0
01~02时 | 0.265 | 7.522 | 7.552 | 7.589 | 1.1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 0.104 | 0
02~03时 | 0.269 | 7.527 | 7.605 | 7.692 | 1.272 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0 | 0.104 | 0
03~04时 | 0.279 | 7.513 | 7.542 | 7.576 | 1.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.105 | 0
04~05时 | 0.271 | 7.534 | 7.597 | 7.681 | 1.429 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0 | 0.106 | 0
05~06时 | 0.271 | 7.492 | 7.521 | 7.554 | 1.1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.107 | 0
06~07时 | 0.264 | 7.505 | 7.599 | 7.678 | 1.51 | 0 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0 | 0.108 | 0
07~08时 | 0.406 | 7.537 | 7.563 | 7.587 | 2.3 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.057 | 0 | 0.109 | 0
08~09时 | 61.374 | 7.057 | 7.912 | 9.185 | 2.129 | 0.137 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.046 | 0.0030 | 0.107 | 0.007
09~10时 | 0.806 | 7.622 | 7.654 | 7.695 | 1.8 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0 | 0.104 | 0
10~11时 | 0.416 | 7.648 | 7.726 | 7.802 | 1.902 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.023 | 0 | 0.106 | 0
11~12时 | 19.676 | 5.227 | 7.679 | 8.972 | 2.1 | 0.041 | 0.006 | 0 | 0.024 | 0 | 0.012 | 0.0003 | 0.109 | 0.002
12~13时 | 41.744 | 4.629 | 7.82 | 9.012 | 1.998 | 0.082 | 0.006 | 0 | 0.023 | 0.001 | 0.011 | 0.0005 | 0.107 | 0.004
13~14时 | 57.227 | 3.839 | 8.196 | 9.163 | 1.8 | 0.103 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.0006 | 0.103 | 0.006
14~15时 | 82.614 | 6.426 | 7.39 | 8.627 | 2.038 | 0.171 | 0.007 | 0.001 | 0.032 | 0.003 | 0.0077 | 0.0006 | 0.102 | 0.008
15~16时 | 78.038 | 7.224 | 7.686 | 8.675 | 2.5 | 0.195 | 0.008 | 0.001 | 0.06 | 0.005 | 0.0041 | 0.0003 | 0.101 | 0.008
16~17时 | 61.949 | 5.352 | 7.519 | 8.783 | 1.994 | 0.122 | 0.008 | 0 | 0.062 | 0.004 | 0.0035 | 0.0002 | 0.459 | 0.029
17~18时 | 123.704 | 3.904 | 7.483 | 9.034 | 1.013 | 0.125 | 0.008 | 0.001 | 0.065 | 0.008 | 0.0028 | 0.0003 | 1.034 | 0.128
18~19时 | 117.839 | 5.147 | 7.323 | 8.897 | 1.315 | 0.162 | 0.008 | 0.001 | 0.057 | 0.007 | 0.0090 | 0.0012 | 0.883 | 0.1
19~20时 | 57.117 | 7.289 | 7.452 | 7.61 | 1.9 | 0.109 | 0.008 | 0 | 0.04 | 0.002 | 0.017 | 0.0010 | 0.639 | 0.036
20~21时 | 51.018 | 7.44 | 7.517 | 7.651 | 1.627 | 0.081 | 0.008 | 0 | 0.035 | 0.002 | 0.014 | 0.0007 | 0.492 | 0.024
21~22时 | 107.528 | 7.428 | 8.189 | 9.486 | 1.1 | 0.118 | 0.008 | 0.001 | 0.023 | 0.002 | 0.01 | 0.0011 | 0.26 | 0.028
22~23时 | 104.158 | 6.735 | 7.396 | 8.602 | 1.544 | 0.182 | 0.008 | 0.001 | 0.019 | 0.002 | 0.012 | 0.0014 | 0.201 | 0.018
23~24时 | 38.903 | 6.552 | 7.038 | 9.031 | 2.4 | 0.093 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.014 | 0.0006 | 0.107 | 0.004
有效日均值 |  |  | 7.6087 |  | 1.715 |  | 0.007 |  | 0.021 |  | 0.0161 |  | 0.240
最大值 | 123.704 | 7.648 | 8.196 | 9.486 | 2.5 | 0.195 | 0.008 | 0.001 | 0.065 | 0.008 | 0.057 | 0.003 | 1.034 | 0.128
最小值 | 0.264 | 3.839 | 7.038 | 7.554 | 1.013 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 1006.4300 |  |  |  |  | 1.728 |  | 0.008 |  | 0.037 |  | 0.0119 |  | 0.404