## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-03-27 00:00:00 至 2025-03-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.12 | 8.23 | 8.32 | 14.972 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.003 | 0 | 0.283 | 0
01~02时 | 0 | 8.09 | 8.2 | 8.26 | 7.779 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.252 | 0
02~03时 | 0 | 8.08 | 8.18 | 8.28 | 11.034 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.235 | 0
03~04时 | 0 | 8.03 | 8.14 | 8.23 | 18.057 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.187 | 0
04~05时 | 0 | 7.92 | 8.14 | 8.23 | 15.201 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.005 | 0 | 0.238 | 0
05~06时 | 0 | 7.92 | 8.1 | 8.2 | 9.039 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.006 | 0 | 0.396 | 0
06~07时 | 0 | 7.85 | 8.1 | 8.2 | 6.81 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.005 | 0 | 0.375 | 0
07~08时 | 0 | 7.92 | 8.09 | 8.2 | 2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.004 | 0 | 0.312 | 0
08~09时 | 0 | 7.91 | 8.15 | 8.25 | 6.608 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0030 | 0 | 0.003 | 0 | 0.292 | 0
09~10时 | 0 | 8.1 | 8.23 | 8.35 | 17.359 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.002 | 0 | 0.228 | 0
10~11时 | 0 | 8.12 | 8.32 | 8.43 | 18.473 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.244 | 0
11~12时 | 0 | 8.25 | 8.34 | 8.41 | 20.907 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.293 | 0
12~13时 | 0 | 8.24 | 8.35 | 8.49 | 16.469 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.002 | 0 | 0.293 | 0
13~14时 | 0 | 8.28 | 8.43 | 8.53 | 6.114 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.293 | 0
14~15时 | 0 | 8.29 | 8.4 | 8.49 | 9.246 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.314 | 0
15~16时 | 0 | 8.23 | 8.32 | 8.44 | 16.652 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.378 | 0
16~17时 | 0 | 8.24 | 8.33 | 8.46 | 12.857 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.003 | 0 | 0.408 | 0
17~18时 | 0 | 8.17 | 8.29 | 8.39 | 3.884 | 0 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.003 | 0 | 0.503 | 0
18~19时 | 0 | 8.18 | 8.29 | 8.39 | 5.956 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.003 | 0 | 0.493 | 0
19~20时 | 0 | 8.19 | 8.28 | 8.36 | 10.867 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.003 | 0 | 0.461 | 0
20~21时 | 0 | 8.16 | 8.27 | 8.37 | 12.264 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.004 | 0 | 0.436 | 0
21~22时 | 0 | 8.16 | 8.25 | 8.33 | 15.524 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.005 | 0 | 0.356 | 0
22~23时 | 0 | 8.23 | 8.29 | 8.38 | 15.896 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.005 | 0 | 0.355 | 0
23~24时 | 0 | 8.18 | 8.25 | 8.31 | 16.775 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.005 | 0 | 0.354 | 0
有效日均值 |  |  | 8.25 |  | 12.114 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.0022 |  | 0.003 |  | 0.333
最大值 | 0 | 8.29 | 8.43 | 8.53 | 20.907 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.006 | 0 | 0.503 | 0
最小值 | 0 | 7.85 | 8.09 | 8.2 | 2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.187 | 0
总量 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0