## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-03-25 00:00:00 至 2025-03-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.98 | 8.04 | 8.11 | 2.569 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.005 | 0 | 0.294 | 0
01~02时 | 0 | 7.95 | 8.04 | 8.09 | 2.5 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.005 | 0 | 0.418 | 0
02~03时 | 0 | 7.96 | 8.06 | 8.11 | 2.558 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.004 | 0 | 0.381 | 0
03~04时 | 0 | 8.02 | 8.07 | 8.11 | 2.7 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.004 | 0 | 0.269 | 0
04~05时 | 0 | 7.92 | 8.06 | 8.11 | 2.456 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.003 | 0 | 0.268 | 0
05~06时 | 0 | 7.99 | 8.04 | 8.09 | 1.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.002 | 0 | 0.267 | 0
06~07时 | 0 | 7.97 | 8.06 | 8.11 | 1.987 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.002 | 0 | 0.276 | 0
07~08时 | 0 | 7.92 | 8.05 | 8.11 | 2.2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.002 | 0 | 0.307 | 0
08~09时 | 0 | 7.93 | 8.1 | 8.15 | 2.018 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.003 | 0 | 0.297 | 0
09~10时 | 0 | 8.02 | 8.18 | 8.28 | 1.6 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.003 | 0 | 0.266 | 0
10~11时 | 0 | 8.2 | 8.29 | 8.39 | 1.477 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.014 | 0 | 0.278 | 0
11~12时 | 0 | 8.28 | 8.37 | 8.44 | 1.2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.018 | 0 | 0.312 | 0
12~13时 | 0 | 8.25 | 8.4 | 8.49 | 1.229 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.008 | 0 | 0.344 | 0
13~14时 | 0 | 8.14 | 8.3 | 8.42 | 1.3 | 0 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.004 | 0 | 0.441 | 0
14~15时 | 0 | 8.12 | 8.22 | 8.33 | 1.329 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.003 | 0 | 0.397 | 0
15~16时 | 0 | 8.1 | 8.17 | 8.27 | 1.4 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.002 | 0 | 0.259 | 0
16~17时 | 0 | 8.04 | 8.14 | 8.25 | 1.858 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.003 | 0 | 0.323 | 0
17~18时 | 0 | 8.04 | 8.15 | 8.24 | 2.9 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.003 | 0 | 0.513 | 0
18~19时 | 0 | 7.96 | 8.14 | 8.24 | 2.809 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.002 | 0 | 0.498 | 0
19~20时 | 0 | 7.95 | 8.1 | 8.19 | 2.6 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.002 | 0 | 0.449 | 0
20~21时 | 0 | 8.02 | 8.11 | 8.2 | 2.327 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.005 | 0 | 0.412 | 0
21~22时 | 0 | 8 | 8.09 | 8.16 | 1.7 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.006 | 0 | 0.303 | 0
22~23时 | 0 | 7.88 | 8.03 | 8.12 | 1.578 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.005 | 0 | 0.302 | 0
23~24时 | 0 | 7.91 | 8.02 | 8.09 | 1.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.3 | 0
有效日均值 |  |  | 8.13 |  | 1.979 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.0035 |  | 0.005 |  | 0.340
最大值 | 0 | 8.28 | 8.4 | 8.49 | 2.9 | 0 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.018 | 0 | 0.513 | 0
最小值 | 0 | 7.88 | 8.02 | 8.09 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.259 | 0
总量 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0