## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-03-30 00:00:00 至 2025-03-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.837 | 7.762 | 7.778 | 7.799 | 1.299 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.035 | 0 | 0.109 | 0
01~02时 | 0.818 | 7.758 | 7.765 | 7.773 | 1.356 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0 | 0.11 | 0
02~03时 | 0.887 | 7.763 | 7.782 | 7.8 | 1.416 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.034 | 0 | 0.107 | 0
03~04时 | 0.878 | 7.757 | 7.763 | 7.774 | 1.527 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.036 | 0 | 0.103 | 0
04~05时 | 0.891 | 7.76 | 7.78 | 7.801 | 1.584 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.036 | 0 | 0.103 | 0
05~06时 | 0.878 | 7.756 | 7.765 | 7.773 | 1.697 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.036 | 0 | 0.104 | 0
06~07时 | 0.881 | 7.76 | 7.778 | 7.8 | 1.924 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.05 | 0 | 0.105 | 0
07~08时 | 0.883 | 7.751 | 7.759 | 7.77 | 2.379 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.069 | 0.0001 | 0.108 | 0
08~09时 | 0.817 | 7.756 | 7.775 | 7.799 | 2.379 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.061 | 0.0001 | 0.108 | 0
09~10时 | 12.762 | 7.496 | 7.705 | 7.774 | 2.378 | 0.03 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.047 | 0.0006 | 0.109 | 0.001
10~11时 | 6.123 | 7.553 | 7.694 | 7.765 | 2.839 | 0.015 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.044 | 0.0003 | 0.1 | 0.001
11~12时 | 16.873 | 7.457 | 7.697 | 7.787 | 3.746 | 0.063 | 0.008 | 0 | 0.039 | 0.001 | 0.038 | 0.0007 | 0.086 | 0.001
12~13时 | 107.879 | 7.608 | 7.644 | 7.803 | 4.405 | 0.499 | 0.010 | 0.001 | 0.044 | 0.005 | 0.036 | 0.0039 | 0.096 | 0.011
13~14时 | 140.858 | 7.492 | 7.598 | 7.668 | 5.629 | 0.793 | 0.011 | 0.002 | 0.055 | 0.008 | 0.033 | 0.0047 | 0.112 | 0.016
14~15时 | 113.272 | 7.452 | 7.573 | 7.644 | 8.126 | 0.907 | 0.015 | 0.002 | 0.048 | 0.005 | 0.031 | 0.0035 | 2.775 | 0.3
15~16时 | 94.04 | 7.352 | 7.574 | 7.735 | 12.696 | 1.194 | 0.02 | 0.002 | 0.033 | 0.003 | 0.027 | 0.0026 | 7.648 | 0.719
16~17时 | 89.96 | 7.091 | 7.459 | 7.762 | 14.156 | 1.251 | 0.022 | 0.002 | 0.036 | 0.003 | 0.032 | 0.0028 | 6.16 | 0.576
17~18时 | 96.011 | 7.141 | 7.267 | 7.386 | 16.867 | 1.619 | 0.025 | 0.002 | 0.042 | 0.004 | 0.038 | 0.0037 | 3.589 | 0.345
18~19时 | 80.032 | 7.024 | 7.121 | 7.235 | 17.628 | 1.416 | 0.026 | 0.002 | 0.038 | 0.003 | 0.032 | 0.0025 | 5.38 | 0.441
19~20时 | 74.87 | 7.023 | 7.162 | 7.272 | 19.042 | 1.426 | 0.028 | 0.002 | 0.028 | 0.002 | 0.022 | 0.0017 | 8.429 | 0.631
20~21时 | 89.3 | 6.948 | 7.044 | 7.184 | 21.227 | 1.941 | 0.031 | 0.003 | 0.023 | 0.002 | 0.023 | 0.0021 | 8.362 | 0.745
21~22时 | 59.132 | 6.97 | 7.163 | 7.242 | 25.286 | 1.495 | 0.035 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.024 | 0.0015 | 8.248 | 0.488
22~23时 | 40.12 | 6.821 | 6.917 | 7.22 | 24.944 | 0.995 | 0.034 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.022 | 0.0009 | 8.072 | 0.321
23~24时 | 29.587 | 6.996 | 7.13 | 7.366 | 24.31 | 0.719 | 0.033 | 0.001 | 0.013 | 0 | 0.019 | 0.0006 | 7.767 | 0.23
有效日均值 |  |  | 7.5293 |  | 9.118 |  | 0.017 |  | 0.020 |  | 0.0363 |  | 2.829
最大值 | 140.858 | 7.763 | 7.782 | 7.803 | 25.286 | 1.941 | 0.035 | 0.003 | 0.055 | 0.008 | 0.069 | 0.0047 | 8.429 | 0.745
最小值 | 0.817 | 6.821 | 6.917 | 7.184 | 1.299 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0 | 0.086 | 0
总量 | 1058.6013 |  |  |  |  | 14.377 |  | 0.022 |  | 0.038 |  | 0.0324 |  | 4.827