## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-03-30 00:00:00 至 2025-03-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.93 | 8.05 | 8.12 | 5.936 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.005 | 0 | 0.574 | 0
01~02时 | 0 | 7.81 | 7.99 | 8.07 | 1.1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.005 | 0 | 0.494 | 0
02~03时 | 0 | 7.81 | 7.98 | 8.07 | 4.042 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0070 | 0 | 0.005 | 0 | 0.503 | 0
03~04时 | 0 | 7.79 | 7.95 | 8.04 | 10.589 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.005 | 0 | 0.535 | 0
04~05时 | 0 | 7.76 | 7.96 | 8.05 | 9.679 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.004 | 0 | 0.55 | 0
05~06时 | 0 | 7.87 | 7.95 | 8.02 | 7.653 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.004 | 0 | 0.597 | 0
06~07时 | 0 | 7.87 | 7.94 | 8.04 | 5.714 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.005 | 0 | 0.547 | 0
07~08时 | 0 | 7.72 | 7.91 | 7.99 | 0.966 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.006 | 0 | 0.388 | 0
08~09时 | 0 | 7.81 | 7.91 | 8.03 | 3.501 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.006 | 0 | 0.413 | 0
09~10时 | 0 | 7.8 | 7.95 | 8.05 | 9.189 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.006 | 0 | 0.491 | 0
10~11时 | 0 | 7.83 | 7.99 | 8.09 | 7.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0080 | 0 | 0.005 | 0 | 0.501 | 0
11~12时 | 0 | 7.83 | 8.04 | 8.13 | 2.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.005 | 0 | 0.533 | 0
12~13时 | 0 | 7.92 | 8.07 | 8.15 | 4.531 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.005 | 0 | 0.533 | 0
13~14时 | 0 | 7.92 | 8.08 | 8.16 | 10.026 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.005 | 0 | 0.533 | 0
14~15时 | 0 | 7.92 | 8.1 | 8.18 | 9.982 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0100 | 0 | 0.006 | 0 | 0.472 | 0
15~16时 | 0 | 7.92 | 8.09 | 8.18 | 9.89 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.006 | 0 | 0.282 | 0
16~17时 | 0 | 7.86 | 8.09 | 8.2 | 8.818 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0100 | 0 | 0.007 | 0 | 0.222 | 0
17~18时 | 0 | 7.9 | 8.09 | 8.16 | 6.394 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.008 | 0 | 0.031 | 0
18~19时 | 0 | 7.95 | 8.1 | 8.18 | 6.351 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.007 | 0 | 0.132 | 0
19~20时 | 0 | 7.91 | 8.1 | 8.16 | 6.252 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.006 | 0 | 0.449 | 0
20~21时 | 0 | 7.89 | 8.12 | 8.18 | 4.552 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.006 | 0 | 0.409 | 0
21~22时 | 0 | 8.1 | 8.16 | 8.19 | 0.689 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.006 | 0 | 0.282 | 0
22~23时 | 0 | 8.01 | 8.16 | 8.19 | 2.275 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.005 | 0 | 0.358 | 0
23~24时 | 0 | 8.04 | 8.14 | 8.18 | 5.834 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.005 | 0 | 0.597 | 0
有效日均值 |  |  | 8.04 |  | 5.961 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.0082 |  | 0.006 |  | 0.434
最大值 | 0 | 8.1 | 8.16 | 8.2 | 10.589 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.008 | 0 | 0.597 | 0
最小值 | 0 | 7.72 | 7.91 | 7.99 | 0.689 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.004 | 0 | 0.031 | 0
总量 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0