## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-03-31 00:00:00 至 2025-03-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.07 | 8.13 | 8.17 | 8.735 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.004 | 0 | 0.512 | 0
01~02时 | 0 | 8.02 | 8.11 | 8.15 | 14.805 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.004 | 0 | 0.24 | 0
02~03时 | 0 | 7.98 | 8.07 | 8.14 | 12.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.005 | 0 | 0.327 | 0
03~04时 | 0 | 7.99 | 8.06 | 8.11 | 7.65 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.006 | 0 | 0.597 | 0
04~05时 | 0 | 7.96 | 8.07 | 8.12 | 7.244 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.007 | 0 | 0.607 | 0
05~06时 | 0 | 8.02 | 8.06 | 8.1 | 6.39 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.007 | 0 | 0.638 | 0
06~07时 | 0 | 7.96 | 8.05 | 8.11 | 8.232 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.007 | 0 | 0.553 | 0
07~08时 | 0 | 7.94 | 8 | 8.04 | 12.419 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.007 | 0 | 0.282 | 0
08~09时 | 0 | 7.94 | 8.05 | 8.09 | 11.476 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.006 | 0 | 0.369 | 0
09~10时 | 0 | 7.96 | 8.04 | 8.1 | 9.334 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.638 | 0
10~11时 | 0 | 7.98 | 8.07 | 8.13 | 70.983 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.542 | 0
11~12时 | 0 | 8.01 | 8.11 | 8.15 | 200 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.007 | 0 | 0.24 | 0
12~13时 | 0 | 8.09 | 8.13 | 8.17 | 140.466 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.004 | 0 | 0.266 | 0
13~14时 | 0 | 8 | 8.09 | 8.15 | 15.239 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.003 | 0 | 0.346 | 0
14~15时 | 0 | 8.01 | 8.11 | 8.16 | 14.919 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.006 | 0 | 0.357 | 0
15~16时 | 0 | 7.95 | 8.07 | 8.14 | 14.247 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.007 | 0 | 0.388 | 0
16~17时 | 0 | 7.97 | 8.08 | 8.13 | 10.321 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.008 | 0 | 0.448 | 0
17~18时 | 0 | 7.96 | 8.06 | 8.12 | 0.551 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.009 | 0 | 0.639 | 0
18~19时 | 0 | 7.95 | 8.05 | 8.14 | 1.306 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.005 | 0 | 0.629 | 0
19~20时 | 0 | 7.96 | 8.1 | 8.15 | 2.909 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.004 | 0 | 0.598 | 0
20~21时 | 0 | 7.95 | 8.06 | 8.16 | 3.403 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.008 | 0 | 0.583 | 0
21~22时 | 0 | 7.88 | 8.02 | 8.08 | 4.441 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.009 | 0 | 0.534 | 0
22~23时 | 0 | 7.93 | 8.05 | 8.1 | 3.762 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.007 | 0 | 0.463 | 0
23~24时 | 0 | 7.89 | 8.02 | 8.08 | 2.2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.006 | 0 | 0.24 | 0
有效日均值 |  |  | 8.07 |  | 有效数据不足 |  | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.0093 |  | 0.006 |  | 0.460
最大值 | 0 | 8.09 | 8.13 | 8.17 | 200 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.639 | 0
最小值 | 0 | 7.88 | 8 | 8.04 | 0.551 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.003 | 0 | 0.24 | 0
总量 | 0 |  |  |  |  | 涉及因子无效 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0