## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-01 00:00:00 至 2025-04-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.982 | 7.586 | 7.61 | 7.619 | 2.971 | 0.003 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0 | 0.106 | 0
01~02时 | 1.03 | 7.613 | 7.618 | 7.624 | 2.805 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0 | 0.104 | 0
02~03时 | 0.978 | 7.614 | 7.632 | 7.641 | 3.193 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0 | 0.104 | 0
03~04时 | 0.962 | 7.631 | 7.638 | 7.645 | 3.914 | 0.004 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.021 | 0 | 0.105 | 0
04~05时 | 1.005 | 7.627 | 7.649 | 7.659 | 3.648 | 0.004 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0 | 0.103 | 0
05~06时 | 1.006 | 7.644 | 7.652 | 7.659 | 3.146 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0 | 0.1 | 0
06~07时 | 0.99 | 7.645 | 7.663 | 7.676 | 3.175 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.044 | 0 | 0.101 | 0
07~08时 | 1.012 | 7.658 | 7.667 | 7.68 | 3.23 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.073 | 0.0001 | 0.103 | 0
08~09时 | 0.639 | 7.665 | 7.68 | 7.692 | 3.053 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.065 | 0 | 0.103 | 0
09~10时 | 0.217 | 7.603 | 7.64 | 7.678 | 2.72 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.053 | 0 | 0.104 | 0
10~11时 | 0.17 | 7.55 | 7.58 | 7.61 | 2.482 | 0 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.049 | 0 | 0.224 | 0
11~12时 | 0.21 | 7.524 | 7.543 | 7.557 | 2.039 | 0 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.042 | 0 | 0.425 | 0
12~13时 | 0.19 | 7.534 | 7.556 | 7.576 | 1.891 | 0 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.038 | 0 | 0.365 | 0
13~14时 | 0.218 | 7.536 | 7.553 | 7.571 | 1.611 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.031 | 0 | 0.257 | 0
14~15时 | 28.109 | 6.864 | 7.419 | 7.598 | 1.582 | 0.043 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0.0007 | 0.202 | 0.003
15~16时 | 86.389 | 6.746 | 6.842 | 7.029 | 1.527 | 0.132 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0.0021 | 0.103 | 0.009
16~17时 | 98.127 | 7.024 | 7.211 | 7.522 | 1.35 | 0.126 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0.0023 | 0.61 | 0.079
17~18时 | 75.213 | 7.435 | 7.566 | 7.746 | 1.015 | 0.076 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0.0017 | 1.456 | 0.11
18~19时 | 91.149 | 7.123 | 7.494 | 7.804 | 1.517 | 0.153 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.0025 | 1.446 | 0.132
19~20时 | 80.664 | 6.774 | 6.892 | 7.122 | 2.464 | 0.199 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0.0026 | 1.429 | 0.115
20~21时 | 90.431 | 6.67 | 6.807 | 6.996 | 3.144 | 0.304 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0.0026 | 1.648 | 0.155
21~22时 | 75.066 | 6.67 | 6.857 | 7.001 | 4.425 | 0.332 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0.0020 | 1.988 | 0.149
22~23时 | 85.75 | 7.002 | 7.081 | 7.153 | 4.045 | 0.34 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.025 | 0.0022 | 1.771 | 0.148
23~24时 | 58.524 | 7.129 | 7.156 | 7.172 | 3.317 | 0.194 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0.0014 | 1.406 | 0.082
有效日均值 |  |  | 7.4174 |  | 2.678 |  | 0.008 |  | 0.002 |  | 0.0337 |  | 0.599
最大值 | 98.127 | 7.665 | 7.68 | 7.804 | 4.425 | 0.34 | 0.01 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.073 | 0.0026 | 1.988 | 0.155
最小值 | 0.17 | 6.67 | 6.807 | 6.996 | 1.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 779.0426 |  |  |  |  | 1.928 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.0204 |  | 0.983