## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-02 00:00:00 至 2025-04-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 42.113 | 7.155 | 7.208 | 7.284 | 3.641 | 0.152 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0.0010 | 1.33 | 0.056
01~02时 | 9.593 | 7.196 | 7.386 | 7.478 | 4.253 | 0.041 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0.0002 | 1.203 | 0.012
02~03时 | 0.785 | 7.353 | 7.429 | 7.49 | 3.693 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0 | 1.231 | 0.001
03~04时 | 0.638 | 7.287 | 7.315 | 7.354 | 2.634 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0 | 1.279 | 0.001
04~05时 | 0.517 | 7.26 | 7.271 | 7.291 | 3.581 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.039 | 0 | 3.299 | 0.002
05~06时 | 0.437 | 7.261 | 7.277 | 7.292 | 5.373 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.06 | 0 | 6.725 | 0.003
06~07时 | 57.929 | 6.771 | 7.071 | 7.328 | 6.622 | 0.429 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.061 | 0.0036 | 6.743 | 0.391
07~08时 | 64.976 | 6.671 | 6.745 | 6.872 | 8.975 | 0.583 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.062 | 0.0041 | 6.772 | 0.44
08~09时 | 53.573 | 6.856 | 6.895 | 6.982 | 8.594 | 0.46 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.046 | 0.0025 | 5.295 | 0.281
09~10时 | 80.748 | 6.789 | 6.867 | 6.979 | 7.866 | 0.635 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0.0019 | 2.779 | 0.224
10~11时 | 96.418 | 6.771 | 6.908 | 7.13 | 6.129 | 0.525 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0.0015 | 1.973 | 0.16
11~12时 | 74.662 | 6.782 | 6.875 | 7.046 | 2.806 | 0.21 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.0008 | 0.6 | 0.045
12~13时 | 86.113 | 6.9 | 6.976 | 7.143 | 2.069 | 0.158 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0078 | 0.0006 | 1.024 | 0.1
13~14时 | 75.644 | 6.917 | 6.976 | 7.082 | 0.676 | 0.051 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0045 | 0.0003 | 1.65 | 0.125
14~15时 | 89.7 | 6.708 | 6.961 | 7.215 | 0.523 | 0.041 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0038 | 0.0003 | 1.642 | 0.147
15~16时 | 82.256 | 6.598 | 6.746 | 6.97 | 0.251 | 0.021 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0028 | 0.0002 | 1.63 | 0.134
16~17时 | 45.795 | 6.861 | 7.041 | 7.212 | 0.251 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.0011 | 1.63 | 0.075
17~18时 | 51.88 | 6.92 | 7.061 | 7.242 | 5.815 | 0.18 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.037 | 0.0019 | 12.59 | 0.42
18~19时 | 85.76 | 7.109 | 7.228 | 7.374 | 13.821 | 1.185 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.037 | 0.0032 | 11.78 | 0.716
19~20时 | 83.029 | 6.991 | 7.085 | 7.242 | 13.821 | 1.148 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.037 | 0.0031 | 6.573 | 0.546
20~21时 | 101.492 | 7.052 | 7.136 | 7.298 | 10.89 | 1.015 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.0020 | 4.312 | 0.368
21~22时 | 74.46 | 7.068 | 7.159 | 7.236 | 5.284 | 0.393 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.676 | 0.05
22~23时 | 85.279 | 6.923 | 7.138 | 7.357 | 3.521 | 0.247 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.746 | 0.066
23~24时 | 77.146 | 6.778 | 6.946 | 7.369 | 0.42 | 0.032 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.859 | 0.066
有效日均值 |  |  | 7.0713 |  | 5.063 |  | 0.007 |  | 0.002 |  | 0.0248 |  | 3.514
最大值 | 101.492 | 7.353 | 7.429 | 7.49 | 13.821 | 1.185 | 0.01 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.062 | 0.0041 | 12.59 | 0.716
最小值 | 0.437 | 6.598 | 6.745 | 6.872 | 0.251 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.6 | 0.001
总量 | 1420.9551 |  |  |  |  | 7.527 |  | 0.009 |  | 0.002 |  | 0.0288 |  | 4.427