## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-02 00:00:00 至 2025-04-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.04 | 8.09 | 8.15 | 2.214 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.008 | 0 | 0.269 | 0
01~02时 | 0 | 7.98 | 8.05 | 8.11 | 1.381 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.007 | 0 | 0.251 | 0
02~03时 | 0 | 7.97 | 8.06 | 8.1 | 1.69 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.010 | 0 | 0.215 | 0
03~04时 | 0 | 7.94 | 8.05 | 8.09 | 2.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.011 | 0 | 0.104 | 0
04~05时 | 0 | 7.97 | 8.03 | 8.09 | 2.305 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.009 | 0 | 0.098 | 0
05~06时 | 0 | 7.95 | 8.02 | 8.06 | 2.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.008 | 0 | 0.08 | 0
06~07时 | 0 | 7.84 | 8.01 | 8.07 | 1.89 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.009 | 0 | 0.1 | 0
07~08时 | 0 | 7.78 | 7.95 | 8.04 | 1.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.009 | 0 | 0.163 | 0
08~09时 | 0 | 7.82 | 8.06 | 8.18 | 1.4 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.009 | 0 | 0.138 | 0
09~10时 | 0 | 7.78 | 8.14 | 8.25 | 1.4 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.009 | 0 | 0.061 | 0
10~11时 | 0 | 8.14 | 8.27 | 8.35 | 1.622 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.009 | 0 | 0.051 | 0
11~12时 | 0 | 8.23 | 8.36 | 8.41 | 2.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.009 | 0 | 0.022 | 0
12~13时 | 0 | 8.16 | 8.29 | 8.4 | 2.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.008 | 0 | 0.085 | 0
13~14时 | 0 | 8 | 8.16 | 8.29 | 1.801 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.012 | 0 | 0.278 | 0
14~15时 | 0 | 7.84 | 8.06 | 8.23 | 1.801 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.193 | 0 | 0.28 | 0
15~16时 | 0 | 7.81 | 7.96 | 8.11 | 2.67 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0 | 0.244 | 0 | 0.282 | 0
16~17时 | 0 | 7.87 | 8.05 | 8.15 | 28.033 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.023 | 0 | 0.005 | 0 | 0.288 | 0
17~18时 | 0 | 7.97 | 8.05 | 8.12 | 75.079 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0 | 0.005 | 0 | 0.304 | 0
18~19时 | 0 | 8.03 | 8.09 | 8.18 | 53.035 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0 | 0.009 | 0 | 0.304 | 0
19~20时 | 0 | 8.03 | 8.08 | 8.13 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0 | 0.011 | 0 | 0.303 | 0
20~21时 | 0 | 8.03 | 8.1 | 8.16 | 1.867 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.298 | 0
21~22时 | 0 | 8.03 | 8.09 | 8.14 | 2.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.282 | 0
22~23时 | 0 | 8.05 | 8.12 | 8.18 | 2.04 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.276 | 0
23~24时 | 0 | 8.08 | 8.13 | 8.18 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.259 | 0
有效日均值 |  |  | 8.10 |  | 有效数据不足 |  | 0.001 |  | 0.008 |  | 0.0099 |  | 0.026 |  | 0.200
最大值 | 0 | 8.23 | 8.36 | 8.41 | 75.079 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.023 | 0 | 0.244 | 0 | 0.304 | 0
最小值 | 0 | 7.78 | 7.95 | 8.04 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0
总量 | 0 |  |  |  |  | 涉及因子无效 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0