## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-03 00:00:00 至 2025-04-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.06 | 8.14 | 8.21 | 1.232 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.015 | 0 | 0.258 | 0
01~02时 | 0 | 8.06 | 8.12 | 8.17 | 1.3 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.018 | 0 | 0.257 | 0
02~03时 | 0 | 8.06 | 8.11 | 8.17 | 1.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0 | 0.271 | 0
03~04时 | 0 | 8.04 | 8.11 | 8.15 | 2.5 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.319 | 0
04~05时 | 0 | 8.06 | 8.14 | 8.19 | 2.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.313 | 0
05~06时 | 0 | 7.97 | 8.11 | 8.17 | 2.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.296 | 0
06~07时 | 0 | 8.06 | 8.15 | 8.21 | 2.43 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.31 | 0
07~08时 | 0 | 7.91 | 8.08 | 8.15 | 2.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.358 | 0
08~09时 | 0 | 7.94 | 8.13 | 8.21 | 1.988 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.008 | 0 | 0.378 | 0
09~10时 | 0 | 7.93 | 8.15 | 8.28 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.007 | 0 | 0.443 | 0
10~11时 | 0 | 8.02 | 8.26 | 8.38 | 1.5 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.010 | 0 | 0.438 | 0
11~12时 | 0 | 8.14 | 8.34 | 8.45 | 2.1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0 | 0.011 | 0 | 0.422 | 0
12~13时 | 0.924 | 8.22 | 8.31 | 8.44 | 2.1 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 0.384 | 0
13~14时 | 0.96 | 8.14 | 8.22 | 8.27 | 2.1 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.26 | 0
14~15时 | 0.304 | 8.17 | 8.2 | 8.26 | 2.194 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.282 | 0
15~16时 | 0.059 | 8.13 | 8.17 | 8.25 | 2.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.348 | 0
16~17时 | 0 | 8.09 | 8.16 | 8.24 | 1.993 | 0 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.366 | 0
17~18时 | 0 | 7.89 | 8.11 | 8.22 | 1.1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.415 | 0
18~19时 | 0 | 7.96 | 8.12 | 8.23 | 1.497 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.411 | 0
19~20时 | 0 | 7.96 | 8.11 | 8.19 | 2.3 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.009 | 0 | 0.395 | 0
20~21时 | 0 | 7.95 | 8.13 | 8.23 | 2.478 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.008 | 0 | 0.393 | 0
21~22时 | 0 | 8.05 | 8.14 | 8.21 | 2.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.392 | 0
22~23时 | 0 | 8.05 | 8.14 | 8.23 | 2.235 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.018 | 0 | 0.417 | 0
23~24时 | 0 | 8.07 | 8.14 | 8.2 | 1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.023 | 0 | 0.497 | 0
有效日均值 |  |  | 8.16 |  | 1.981 |  | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.0122 |  | 0.010 |  | 0.359
最大值 | 0.96 | 8.22 | 8.34 | 8.45 | 2.9 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.014 | 0 | 0.023 | 0 | 0.497 | 0
最小值 | 0 | 7.89 | 8.08 | 8.15 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.006 | 0 | 0.257 | 0
总量 | 2.247 |  |  |  |  | 0.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.001