## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-06 00:00:00 至 2025-04-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.24 | 8.33 | 8.4 | 1.996 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.006 | 0 | 0.292 | 0
01~02时 | 0 | 8.09 | 8.25 | 8.34 | 1.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.006 | 0 | 0.323 | 0
02~03时 | 0 | 8.12 | 8.24 | 8.32 | 1.823 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.307 | 0
03~04时 | 0 | 8.06 | 8.22 | 8.28 | 2.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.003 | 0 | 0.258 | 0
04~05时 | 0 | 8.16 | 8.22 | 8.27 | 2.558 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 0.278 | 0
05~06时 | 0 | 8.14 | 8.2 | 8.25 | 2.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.003 | 0 | 0.341 | 0
06~07时 | 0 | 8.11 | 8.17 | 8.22 | 2.19 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.003 | 0 | 0.326 | 0
07~08时 | 0 | 8.05 | 8.17 | 8.21 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.003 | 0 | 0.278 | 0
08~09时 | 0 | 8.01 | 8.17 | 8.27 | 1.258 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.002 | 0 | 0.284 | 0
09~10时 | 0 | 8.04 | 8.23 | 8.33 | 1.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.3 | 0
10~11时 | 0 | 8.1 | 8.4 | 8.51 | 1.844 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.003 | 0 | 0.3 | 0
11~12时 | 0 | 8.38 | 8.53 | 8.59 | 2.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0 | 0.003 | 0 | 0.301 | 0
12~13时 | 0 | 8.46 | 8.57 | 8.66 | 2.639 | 0 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0 | 0.002 | 0 | 0.328 | 0
13~14时 | 0 | 8.41 | 8.57 | 8.66 | 2.5 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.014 | 0 | 0.002 | 0 | 0.409 | 0
14~15时 | 0 | 8.32 | 8.47 | 8.61 | 2.209 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.014 | 0 | 0.003 | 0 | 0.376 | 0
15~16时 | 0 | 8.3 | 8.42 | 8.52 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.266 | 0
16~17时 | 0 | 8.31 | 8.43 | 8.53 | 1.629 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.015 | 0 | 0.005 | 0 | 0.286 | 0
17~18时 | 0 | 8.24 | 8.35 | 8.48 | 1.7 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.014 | 0 | 0.006 | 0 | 0.35 | 0
18~19时 | 0 | 8.24 | 8.34 | 8.46 | 1.732 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 0.36 | 0
19~20时 | 0 | 8.26 | 8.31 | 8.37 | 1.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0 | 0.007 | 0 | 0.392 | 0
20~21时 | 0 | 8.22 | 8.3 | 8.38 | 1.677 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0 | 0.006 | 0 | 0.38 | 0
21~22时 | 0 | 8.19 | 8.26 | 8.32 | 1.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.005 | 0 | 0.349 | 0
22~23时 | 0 | 8.19 | 8.26 | 8.34 | 1.366 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.005 | 0 | 0.338 | 0
23~24时 | 0 | 8.11 | 8.19 | 8.25 | 1.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.005 | 0 | 0.306 | 0
有效日均值 |  |  | 8.32 |  | 1.884 |  | 0.002 |  | 0.009 |  | 0.0146 |  | 0.004 |  | 0.322
最大值 | 0 | 8.46 | 8.57 | 8.66 | 2.7 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.017 | 0 | 0.007 | 0 | 0.409 | 0
最小值 | 0 | 8.01 | 8.17 | 8.21 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.258 | 0
总量 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0