## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-06 00:00:00 至 2025-04-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 12.95 | 7.35 | 7.614 | 7.649 | 3.376 | 0.045 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.665 | 0.008
01~02时 | 85.584 | 6.861 | 6.963 | 7.301 | 6.399 | 0.548 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 0.353 | 0.03
02~03时 | 92.746 | 6.748 | 6.893 | 7.097 | 4.614 | 0.385 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.405 | 0.039
03~04时 | 91.847 | 6.617 | 6.708 | 6.758 | 1.3 | 0.119 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.482 | 0.044
04~05时 | 94.6 | 6.553 | 6.794 | 6.834 | 1.685 | 0.168 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.663 | 0.067
05~06时 | 82.876 | 6.77 | 6.833 | 6.946 | 2.4 | 0.199 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.935 | 0.077
06~07时 | 50.46 | 6.785 | 6.944 | 7.022 | 2.003 | 0.099 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 1.137 | 0.058
07~08时 | 31.633 | 6.88 | 6.9 | 6.913 | 1.275 | 0.04 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 1.44 | 0.046
08~09时 | 9.734 | 6.895 | 7.081 | 7.212 | 1.546 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0 | 3.159 | 0.025
09~10时 | 0.488 | 7.028 | 7.12 | 7.188 | 2.043 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0018 | 0 | 5.774 | 0.003
10~11时 | 55.863 | 6.852 | 6.97 | 7.029 | 2.611 | 0.179 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 6.094 | 0.36
11~12时 | 82.986 | 6.965 | 7.018 | 7.101 | 3.666 | 0.304 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 6.58 | 0.546
12~13时 | 77.492 | 6.924 | 7.14 | 7.29 | 3.068 | 0.227 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 4.648 | 0.323
13~14时 | 75.16 | 7.008 | 7.103 | 7.191 | 1.957 | 0.147 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 1.749 | 0.131
14~15时 | 53.202 | 6.962 | 7.322 | 7.882 | 2.252 | 0.119 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 1.362 | 0.074
15~16时 | 11.79 | 7.359 | 7.683 | 7.979 | 2.8 | 0.033 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.772 | 0.009
16~17时 | 0.79 | 6.966 | 7.101 | 7.361 | 2.835 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 2.016 | 0.001
17~18时 | 0.625 | 6.873 | 6.913 | 6.967 | 2.9 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 3.915 | 0.002
18~19时 | 82.822 | 6.744 | 7.035 | 7.218 | 2.747 | 0.222 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 6.198 | 0.602
19~20时 | 89.423 | 7.206 | 7.254 | 7.328 | 2.468 | 0.221 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 9.67 | 0.865
20~21时 | 90.189 | 7.109 | 7.369 | 7.509 | 2.405 | 0.215 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 6.394 | 0.497
21~22时 | 82.986 | 7.385 | 7.517 | 7.561 | 2.295 | 0.19 | 0.011 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 1.412 | 0.117
22~23时 | 69.056 | 7.112 | 7.459 | 7.661 | 1.947 | 0.134 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 1.326 | 0.091
23~24时 | 54.556 | 7.21 | 7.285 | 7.415 | 1.3 | 0.071 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.203 | 0.066
有效日均值 |  |  | 7.1261 |  | 2.579 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.0012 |  | 2.848
最大值 | 94.6 | 7.385 | 7.683 | 7.979 | 6.399 | 0.548 | 0.011 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0018 | 0.0001 | 9.67 | 0.865
最小值 | 0.488 | 6.553 | 6.708 | 6.758 | 1.275 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.353 | 0.001
总量 | 1379.8685 |  |  |  |  | 3.685 |  | 0.009 |  | 0.002 |  | 0.0015 |  | 4.082