## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-07 00:00:00 至 2025-04-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.1 | 8.15 | 8.23 | 1.543 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.32 | 0
01~02时 | 0 | 8.04 | 8.1 | 8.16 | 2.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.368 | 0
02~03时 | 0 | 7.98 | 8.04 | 8.1 | 2.268 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.005 | 0 | 0.357 | 0
03~04时 | 0 | 7.89 | 7.98 | 8.04 | 2.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0 | 0.004 | 0 | 0.324 | 0
04~05时 | 0 | 7.84 | 7.91 | 8.01 | 2.516 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0 | 0.005 | 0 | 0.318 | 0
05~06时 | 0 | 7.79 | 7.88 | 7.96 | 2.8 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.005 | 0 | 0.301 | 0
06~07时 | 0 | 7.78 | 7.86 | 7.96 | 2.413 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.004 | 0 | 0.29 | 0
07~08时 | 0 | 7.75 | 7.85 | 7.91 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.003 | 0 | 0.258 | 0
08~09时 | 0 | 7.74 | 7.9 | 8.02 | 1.428 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.283 | 0
09~10时 | 0 | 7.81 | 7.98 | 8.1 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.365 | 0
10~11时 | 0 | 8.03 | 8.24 | 8.4 | 1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.37 | 0
11~12时 | 0 | 8.26 | 8.38 | 8.47 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.386 | 0
12~13时 | 0 | 8.31 | 8.46 | 8.56 | 1.344 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0 | 0.378 | 0
13~14时 | 0 | 8.24 | 8.43 | 8.53 | 2.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0
14~15时 | 0 | 8.35 | 8.53 | 8.63 | 2.437 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.349 | 0
15~16时 | 0 | 8.41 | 8.51 | 8.59 | 2.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0 | 0.002 | 0 | 0.351 | 0
16~17时 | 0 | 8.39 | 8.48 | 8.57 | 2.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0.376 | 0
17~18时 | 0 | 8.34 | 8.42 | 8.49 | 2.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.457 | 0
18~19时 | 0 | 8.22 | 8.35 | 8.47 | 2.578 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.418 | 0
19~20时 | 0 | 8.16 | 8.3 | 8.39 | 1.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.29 | 0
20~21时 | 0 | 8.22 | 8.3 | 8.4 | 2.022 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0 | 0.003 | 0 | 0.289 | 0
21~22时 | 0 | 8.23 | 8.3 | 8.38 | 2.3 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.289 | 0
22~23时 | 0 | 8.24 | 8.33 | 8.43 | 2.232 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.273 | 0
23~24时 | 0 | 8.21 | 8.34 | 8.42 | 2.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.224 | 0
有效日均值 |  |  | 8.21 |  | 2.083 |  | 0.001 |  | 0.007 |  | 0.0162 |  | 0.003 |  | 0.332
最大值 | 0 | 8.41 | 8.53 | 8.63 | 2.9 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.019 | 0 | 0.006 | 0 | 0.457 | 0
最小值 | 0 | 7.74 | 7.85 | 7.91 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0
总量 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0