## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-08 00:00:00 至 2025-04-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.27 | 8.37 | 8.46 | 1.869 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.003 | 0 | 0.224 | 0
01~02时 | 0 | 8.11 | 8.3 | 8.41 | 1.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.002 | 0 | 0.223 | 0
02~03时 | 0 | 8.2 | 8.3 | 8.41 | 1.771 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.003 | 0 | 0.251 | 0
03~04时 | 0 | 8.24 | 8.29 | 8.34 | 2.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 0.003 | 0 | 0.348 | 0
04~05时 | 0 | 8.22 | 8.29 | 8.38 | 2.499 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0 | 0.337 | 0
05~06时 | 0 | 8.15 | 8.23 | 8.32 | 2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.305 | 0
06~07时 | 0 | 8.12 | 8.22 | 8.32 | 2.136 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.295 | 0
07~08时 | 0 | 8.14 | 8.26 | 8.31 | 2.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.002 | 0 | 0.263 | 0
08~09时 | 0 | 8.18 | 8.29 | 8.37 | 2.373 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.282 | 0
09~10时 | 0 | 8.19 | 8.29 | 8.39 | 2.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0
10~11时 | 0 | 8.24 | 8.43 | 8.54 | 2.468 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0 | 0.359 | 0
11~12时 | 0 | 8.37 | 8.48 | 8.57 | 2.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.02 | 0 | 0.002 | 0 | 0.392 | 0
12~13时 | 0 | 8.35 | 8.49 | 8.6 | 2.571 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.019 | 0 | 0.002 | 0 | 0.389 | 0
13~14时 | 0 | 8.25 | 8.43 | 8.54 | 2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0 | 0.002 | 0 | 0.376 | 0
14~15时 | 0 | 8.27 | 8.42 | 8.55 | 2.305 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0 | 0.002 | 0 | 0.381 | 0
15~16时 | 0 | 8.25 | 8.39 | 8.48 | 2.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.014 | 0 | 0.002 | 0 | 0.397 | 0
16~17时 | 0 | 8.27 | 8.4 | 8.53 | 2.756 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.014 | 0 | 0.003 | 0 | 0.393 | 0
17~18时 | 0 | 8.26 | 8.36 | 8.48 | 2.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.014 | 0 | 0.003 | 0 | 0.379 | 0
18~19时 | 0 | 8.22 | 8.34 | 8.44 | 1.962 | 0 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.015 | 0 | 0.003 | 0 | 0.388 | 0
19~20时 | 0 | 8.12 | 8.29 | 8.41 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0 | 0.003 | 0 | 0.42 | 0
20~21时 | 0 | 8.16 | 8.31 | 8.43 | 1.501 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.389 | 0
21~22时 | 0 | 8.06 | 8.22 | 8.32 | 2.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.293 | 0
22~23时 | 0 | 8.06 | 8.23 | 8.35 | 2.197 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.297 | 0
23~24时 | 0 | 8.15 | 8.26 | 8.34 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.312 | 0
有效日均值 |  |  | 8.33 |  | 2.184 |  | 0.002 |  | 0.008 |  | 0.0166 |  | 0.002 |  | 0.335
最大值 | 0 | 8.37 | 8.49 | 8.6 | 2.9 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.02 | 0 | 0.004 | 0 | 0.42 | 0
最小值 | 0 | 8.06 | 8.22 | 8.31 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0
总量 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0