## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-09 00:00:00 至 2025-04-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 10.003 | 7.593 | 7.619 | 7.642 | 2.336 | 0.023 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.105 | 0.001
01~02时 | 41.7 | 7.604 | 8.678 | 8.886 | 2.4 | 0.1 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.106 | 0.004
02~03时 | 97.854 | 7.747 | 8.062 | 8.805 | 2.109 | 0.197 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.107 | 0.010
03~04时 | 93.385 | 7.67 | 7.746 | 7.898 | 1.6 | 0.149 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.108 | 0.010
04~05时 | 38.018 | 7.216 | 7.797 | 8.111 | 1.531 | 0.059 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.021 | 0.0007 | 0.107 | 0.004
05~06时 | 24.105 | 7.6 | 8.337 | 8.894 | 1.4 | 0.034 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.046 | 0.0011 | 0.106 | 0.003
06~07时 | 2.043 | 8.175 | 8.382 | 8.686 | 1.292 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.051 | 0.0001 | 0.093 | 0
07~08时 | 1.255 | 7.941 | 8.076 | 8.214 | 1.1 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.056 | 0.0001 | 0.073 | 0
08~09时 | 1.114 | 7.658 | 7.796 | 7.939 | 1.064 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.053 | 0.0001 | 0.486 | 0.001
09~10时 | 1.06 | 7.568 | 7.631 | 7.704 | 1 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.05 | 0.0001 | 1.105 | 0.001
10~11时 | 103.138 | 7.364 | 7.968 | 8.279 | 1 | 0.103 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.04 | 0.0038 | 1.088 | 0.111
11~12时 | 74.373 | 7.13 | 7.641 | 8.286 | 1 | 0.074 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.0021 | 1.062 | 0.079
12~13时 | 67.866 | 6.963 | 7.097 | 7.294 | 1 | 0.068 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.0019 | 1.062 | 0.072
13~14时 | 14.841 | 7.22 | 8.64 | 9.74 | 6.189 | 0.036 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.166 | 0.0017 | 1.992 | 0.022
14~15时 | 38.313 | 7.32 | 7.576 | 8.201 | 8.116 | 0.311 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.125 | 0.0072 | 2.147 | 0.086
15~16时 | 2.204 | 6.964 | 7.13 | 7.317 | 8.116 | 0.018 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.037 | 0.0001 | 1.993 | 0.004
16~17时 | 1.391 | 6.899 | 6.962 | 7.023 | 19.959 | 0.028 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0 | 1.758 | 0.002
17~18时 | 1.172 | 6.943 | 7.015 | 7.096 | 39.697 | 0.047 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 1.401 | 0.002
18~19时 | 95.606 | 6.992 | 7.304 | 7.474 | 26.479 | 1.93 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0009 | 0.867 | 0.058
19~20时 | 66.581 | 7.336 | 7.42 | 7.522 | 2.98 | 0.198 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0065 | 0.0004 | 0.107 | 0.007
20~21时 | 32.831 | 7.018 | 7.272 | 7.401 | 2.523 | 0.094 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0049 | 0.0002 | 0.107 | 0.004
21~22时 | 11.518 | 7.181 | 8.329 | 8.853 | 1.7 | 0.02 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.107 | 0.001
22~23时 | 1.337 | 7.841 | 8.031 | 8.295 | 1.914 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.104 | 0
23~24时 | 1.294 | 7.449 | 7.667 | 7.838 | 2.297 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.101 | 0
有效日均值 |  |  | 7.7578 |  | 5.783 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.0326 |  | 0.679
最大值 | 103.138 | 8.175 | 8.678 | 9.74 | 39.697 | 1.93 | 0.008 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.166 | 0.0072 | 2.147 | 0.111
最小值 | 1.06 | 6.899 | 6.962 | 7.023 | 1 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.073 | 0
总量 | 823.0116 |  |  |  |  | 3.500 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.0208 |  | 0.484