## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-11 00:00:00 至 2025-04-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.469 | 6.833 | 6.888 | 6.96 | 2.733 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0 | 2.325 | 0.001
01~02时 | 0.379 | 6.836 | 6.858 | 6.88 | 4.177 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 3.946 | 0.001
02~03时 | 62.55 | 6.766 | 7.35 | 7.607 | 4.42 | 0.28 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 3.782 | 0.234
03~04时 | 93.928 | 7.344 | 7.472 | 7.589 | 4.864 | 0.457 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 3.527 | 0.331
04~05时 | 50.239 | 7.468 | 7.532 | 7.58 | 4.445 | 0.236 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 2.244 | 0.152
05~06时 | 31.283 | 6.225 | 6.948 | 7.583 | 3.747 | 0.117 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.373 | 0.012
06~07时 | 3.758 | 6.279 | 6.465 | 6.887 | 2.652 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0.265 | 0.001
07~08时 | 1.684 | 6.884 | 6.973 | 7.091 | 0.678 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.051 | 0.0001 | 0.108 | 0
08~09时 | 4.186 | 7.094 | 7.2 | 7.255 | 0.9 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.037 | 0.0002 | 0.105 | 0
09~10时 | 1.354 | 7.172 | 7.193 | 7.211 | 1.3 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0 | 0.101 | 0
10~11时 | 1.338 | 7.197 | 7.252 | 7.319 | 1.004 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.101 | 0
11~12时 | 0.289 | 7.095 | 7.211 | 7.301 | 0.506 | 0 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 0.102 | 0
12~13时 | 59.719 | 6.839 | 7.103 | 7.345 | 0.476 | 0.027 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0008 | 0.102 | 0.006
13~14时 | 75.573 | 7.373 | 8.019 | 8.603 | 0.422 | 0.032 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0010 | 0.103 | 0.008
14~15时 | 1.745 | 7.71 | 8.046 | 8.431 | 0.548 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.481 | 0.001
15~16时 | 1.071 | 7.3 | 7.492 | 7.71 | 0.763 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0085 | 0 | 1.032 | 0.001
16~17时 | 1 | 7.147 | 7.282 | 7.416 | 0.763 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0065 | 0 | 1.909 | 0.002
17~18时 | 1.516 | 7.143 | 7.216 | 7.264 | 0.763 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0041 | 0 | 3.202 | 0.005
18~19时 | 44.186 | 6.89 | 7.14 | 7.37 | 0.917 | 0.044 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0088 | 0.0005 | 2.512 | 0.095
19~20时 | 57.205 | 6.77 | 6.814 | 6.891 | 1.2 | 0.069 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.0008 | 1.495 | 0.086
20~21时 | 30.174 | 6.823 | 7.018 | 7.155 | 1.312 | 0.039 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.0003 | 0.934 | 0.029
21~22时 | 11.157 | 7.023 | 7.15 | 7.235 | 1.5 | 0.017 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0063 | 0.0001 | 0.107 | 0.001
22~23时 | 0.918 | 7.035 | 7.119 | 7.164 | 1.649 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.107 | 0
23~24时 | 0.846 | 6.834 | 6.915 | 7.04 | 1.9 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.108 | 0
有效日均值 |  |  | 7.1944 |  | 1.818 |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.0112 |  | 1.211
最大值 | 93.928 | 7.71 | 8.046 | 8.603 | 4.864 | 0.457 | 0.007 | 0.001 | 0.026 | 0 | 0.051 | 0.001 | 3.946 | 0.331
最小值 | 0.289 | 6.225 | 6.465 | 6.88 | 0.422 | 0 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 536.5782 |  |  |  |  | 1.342 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.0043 |  | 0.967