## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-13 00:00:00 至 2025-04-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 111.099 | 6.668 | 6.813 | 7.174 | 3.658 | 0.418 | 0.009 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.013 | 0.0016 | 1.213 | 0.184
01~02时 | 136.738 | 6.371 | 6.594 | 6.697 | 4.088 | 0.559 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.017 | 0.0024 | 2.873 | 0.393
02~03时 | 105.722 | 6.376 | 6.452 | 6.554 | 5.644 | 0.577 | 0.008 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.013 | 0.0014 | 3.236 | 0.338
03~04时 | 108.652 | 6.353 | 6.436 | 6.508 | 8.294 | 0.901 | 0.009 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0077 | 0.0008 | 3.781 | 0.411
04~05时 | 121.335 | 6.454 | 6.728 | 6.991 | 9.221 | 1.137 | 0.011 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.103 | 0.014 | 4.032 | 0.494
05~06时 | 121.76 | 6.167 | 6.619 | 7.144 | 10.795 | 1.314 | 0.013 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.226 | 0.027 | 4.415 | 0.538
06~07时 | 96.017 | 6.135 | 6.917 | 7.358 | 12.452 | 1.192 | 0.014 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.241 | 0.023 | 5.172 | 0.497
07~08时 | 42.745 | 6.573 | 7.003 | 7.352 | 15.485 | 0.662 | 0.014 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.259 | 0.011 | 6.323 | 0.27
08~09时 | 30.398 | 6.568 | 7.379 | 7.722 | 13.326 | 0.397 | 0.023 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.157 | 0.0044 | 4.924 | 0.145
09~10时 | 78.381 | 6.969 | 7.162 | 7.408 | 9.596 | 0.752 | 0.033 | 0.003 | 0.009 | 0.001 | 0.023 | 0.0018 | 2.931 | 0.23
10~11时 | 129.045 | 6.837 | 6.901 | 6.97 | 8.176 | 1.069 | 0.025 | 0.003 | 0.013 | 0.002 | 0.023 | 0.0030 | 2.798 | 0.362
11~12时 | 91.264 | 6.764 | 6.84 | 6.912 | 5.723 | 0.522 | 0.017 | 0.002 | 0.021 | 0.002 | 0.023 | 0.0021 | 2.608 | 0.238
12~13时 | 88.765 | 6.644 | 6.713 | 6.785 | 6.452 | 0.577 | 0.017 | 0.002 | 0.021 | 0.002 | 0.02 | 0.0018 | 3.281 | 0.295
13~14时 | 90.31 | 6.734 | 6.818 | 6.875 | 7.694 | 0.695 | 0.017 | 0.002 | 0.021 | 0.002 | 0.017 | 0.0016 | 4.237 | 0.383
14~15时 | 112.982 | 6.389 | 6.829 | 7.129 | 7.758 | 0.877 | 0.016 | 0.002 | 0.018 | 0.002 | 0.013 | 0.0015 | 3.697 | 0.409
15~16时 | 50.825 | 6.154 | 6.327 | 6.533 | 7.867 | 0.4 | 0.014 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0091 | 0.0005 | 2.93 | 0.149
16~17时 | 76.491 | 6.085 | 6.342 | 6.607 | 7.3 | 0.541 | 0.013 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0080 | 0.0006 | 2.273 | 0.154
17~18时 | 97.033 | 6.028 | 6.78 | 7.162 | 6.321 | 0.613 | 0.012 | 0.001 | 0.016 | 0.002 | 0.0066 | 0.0006 | 1.327 | 0.129
18~19时 | 105.509 | 7.13 | 7.373 | 7.624 | 6.007 | 0.636 | 0.011 | 0.001 | 0.014 | 0.002 | 0.0051 | 0.0005 | 2.206 | 0.228
19~20时 | 81.896 | 7.352 | 7.618 | 7.782 | 5.464 | 0.447 | 0.010 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0033 | 0.0003 | 3.471 | 0.284
20~21时 | 70.044 | 7.072 | 7.339 | 7.457 | 5.398 | 0.379 | 0.009 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0045 | 0.0003 | 3.154 | 0.224
21~22时 | 33.566 | 6.781 | 7.058 | 7.281 | 5.284 | 0.177 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0061 | 0.0002 | 2.703 | 0.091
22~23时 | 2.644 | 6.601 | 6.646 | 6.782 | 5.538 | 0.014 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0045 | 0 | 3.474 | 0.009
23~24时 | 1.699 | 6.627 | 6.699 | 6.97 | 5.978 | 0.010 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0025 | 0 | 4.59 | 0.008
有效日均值 |  |  | 6.8499 |  | 7.647 |  | 0.014 |  | 0.011 |  | 0.0504 |  | 3.402
最大值 | 136.738 | 7.352 | 7.618 | 7.782 | 15.485 | 1.314 | 0.033 | 0.003 | 0.021 | 0.002 | 0.259 | 0.027 | 6.323 | 0.538
最小值 | 1.699 | 6.028 | 6.327 | 6.508 | 3.658 | 0.01 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0025 | 0 | 1.213 | 0.008
总量 | 1984.9294 |  |  |  |  | 14.868 |  | 0.027 |  | 0.023 |  | 0.1018 |  | 6.461