## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-16 00:00:00 至 2025-04-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.19 | 7.686 | 7.857 | 8.063 | 1.552 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0063 | 0 | 1.869 | 0.002
01~02时 | 1.087 | 7.53 | 7.591 | 7.683 | 0.591 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.527 | 0.001
02~03时 | 49.881 | 7.245 | 7.86 | 8.254 | 1.394 | 0.098 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0056 | 0.0003 | 0.557 | 0.029
03~04时 | 25.965 | 7.385 | 7.96 | 8.279 | 2.8 | 0.073 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0056 | 0.0001 | 0.6 | 0.016
04~05时 | 0.927 | 7.007 | 7.119 | 7.412 | 2.965 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.038 | 0 | 8.898 | 0.008
05~06时 | 19.765 | 6.961 | 7.267 | 7.547 | 3.233 | 0.064 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.079 | 0.0016 | 20.516 | 0.406
06~07时 | 17.985 | 6.916 | 6.977 | 7.161 | 3.233 | 0.058 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.079 | 0.0014 | 12.719 | 0.367
07~08时 | 0.924 | 6.919 | 7.011 | 7.161 | 3.233 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.079 | 0.0001 | 1.652 | 0.002
08~09时 | 1.444 | 7.17 | 7.281 | 7.349 | 2.496 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.066 | 0.0001 | 1.01 | 0.001
09~10时 | 17.426 | 7.306 | 7.961 | 8.417 | 1.2 | 0.021 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.05 | 0.0009 | 0.099 | 0.002
10~11时 | 52.99 | 7.436 | 7.734 | 8.26 | 1.69 | 0.101 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.042 | 0.0020 | 0.103 | 0.006
11~12时 | 27.126 | 7.064 | 7.234 | 7.437 | 2.5 | 0.068 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0.0009 | 0.109 | 0.003
12~13时 | 1.339 | 7.051 | 7.133 | 7.263 | 2.5 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0 | 0.109 | 0
13~14时 | 16.237 | 7.155 | 8.269 | 10.186 | 2.439 | 0.041 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.044 | 0.0005 | 0.109 | 0.002
14~15时 | 30.086 | 6.632 | 7.423 | 8.568 | 2.375 | 0.071 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.05 | 0.0015 | 0.106 | 0.003
15~16时 | 1.613 | 6.923 | 6.948 | 7.047 | 2.5 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.035 | 0.0001 | 0.101 | 0
16~17时 | 0.614 | 6.85 | 6.965 | 7.046 | 2.425 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.032 | 0 | 0.4 | 0
17~18时 | 0.861 | 7.02 | 7.089 | 7.147 | 2.3 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0 | 0.825 | 0.001
18~19时 | 75.128 | 6.888 | 7.073 | 7.301 | 2.3 | 0.173 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0.0019 | 0.704 | 0.048
19~20时 | 77.327 | 7.013 | 7.058 | 7.094 | 2.3 | 0.178 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0.0018 | 0.532 | 0.041
20~21时 | 18.943 | 7.092 | 7.282 | 7.418 | 2.412 | 0.045 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.0004 | 0.813 | 0.015
21~22时 | 17.088 | 7.191 | 7.522 | 8.194 | 2.6 | 0.044 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0003 | 1.241 | 0.021
22~23时 | 21.605 | 7.641 | 8.162 | 8.395 | 2.376 | 0.056 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.0003 | 0.774 | 0.026
23~24时 | 1.168 | 7.619 | 7.717 | 7.781 | 2 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.103 | 0
有效日均值 |  |  | 7.4378 |  | 2.309 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.0341 |  | 2.270
最大值 | 77.327 | 7.686 | 8.269 | 10.186 | 3.233 | 0.178 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.079 | 0.002 | 20.516 | 0.406
最小值 | 0.614 | 6.632 | 6.948 | 7.046 | 0.591 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.099 | 0
总量 | 478.7279 |  |  |  |  | 1.115 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0143 |  | 1