## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-17 00:00:00 至 2025-04-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.52 | 8.71 | 8.79 | 3.202 | 0 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.013 | 0 | 0.162 | 0
01~02时 | 0 | 8.42 | 8.7 | 8.76 | 5.073 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.011 | 0 | 0.567 | 0
02~03时 | 0 | 8.45 | 8.66 | 8.74 | 21.311 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.012 | 0 | 0.548 | 0
03~04时 | 0 | 8.3 | 8.62 | 8.69 | 60.222 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.012 | 0 | 0.482 | 0
04~05时 | 0 | 8.37 | 8.6 | 8.67 | 44.98 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.012 | 0 | 0.524 | 0
05~06时 | 0 | 8.39 | 8.58 | 8.64 | 1.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.012 | 0 | 0.671 | 0
06~07时 | 0 | 8.43 | 8.57 | 8.64 | 1.649 | 0 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.011 | 0 | 0.637 | 0
07~08时 | 0 | 8.29 | 8.54 | 8.62 | 1.8 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.011 | 0 | 0.522 | 0
08~09时 | 0 | 8.2 | 8.54 | 8.64 | 2.682 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.011 | 0 | 0.498 | 0
09~10时 | 0 | 7.93 | 8.51 | 8.67 | 5.192 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.011 | 0 | 0.418 | 0
10~11时 | 0 | 8.24 | 8.6 | 8.77 | 5.407 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.012 | 0 | 0.323 | 0
11~12时 | 0 | 8.23 | 8.69 | 8.82 | 6.025 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0
12~13时 | 0 | 8.42 | 8.73 | 8.87 | 6.141 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.012 | 0 | 0.024 | 0
13~14时 | 0 | 8.42 | 8.79 | 8.94 | 6.501 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.012 | 0 | 0.105 | 0
14~15时 | 0 | 8.37 | 8.83 | 8.99 | 5.409 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.012 | 0 | 0.098 | 0
15~16时 | 0 | 7.61 | 8.2 | 8.98 | 2.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.068 | 0
16~17时 | 0 | 8.17 | 8.65 | 8.94 | 3.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.017 | 0 | 0.088 | 0
17~18时 | 0 | 8.58 | 8.89 | 9.01 | 6.023 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.02 | 0 | 0.154 | 0
18~19时 | 0 | 8.71 | 8.95 | 9 | 5.107 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.017 | 0 | 0.183 | 0
19~20时 | 0 | 7.96 | 8.59 | 9 | 2.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.015 | 0 | 0.28 | 0
20~21时 | 0 | 7.79 | 8.07 | 8.24 | 2.679 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.016 | 0 | 0.232 | 0
21~22时 | 0 | 7.87 | 8.06 | 8.14 | 3.296 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.017 | 0 | 0.069 | 0
22~23时 | 0 | 7.88 | 8.18 | 8.3 | 2.565 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.016 | 0 | 0.059 | 0
23~24时 | 0 | 7.98 | 8.2 | 8.48 | 0.466 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.026 | 0
有效日均值 |  |  | 8.56 |  | 8.555 |  | 0.003 |  | 0.010 |  | 0.0022 |  | 0.013 |  | 0.281
最大值 | 0 | 8.71 | 8.95 | 9.01 | 60.222 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.02 | 0 | 0.671 | 0
最小值 | 0 | 7.61 | 8.06 | 8.14 | 0.466 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0
总量 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0