## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-18 00:00:00 至 2025-04-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.6 | 6.68 | 6.767 | 6.833 | 1.472 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0022 | 0 | 2.457 | 0.001
01~02时 | 0.505 | 6.664 | 6.676 | 6.718 | 0.082 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 4.469 | 0.002
02~03时 | 100.6 | 6.56 | 6.691 | 6.859 | 0.586 | 0.084 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 4.485 | 0.452
03~04时 | 69.689 | 6.523 | 6.625 | 6.822 | 1.444 | 0.101 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 4.508 | 0.314
04~05时 | 80.384 | 6.586 | 6.751 | 7.153 | 1.444 | 0.116 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 2.998 | 0.238
05~06时 | 36.787 | 6.536 | 6.637 | 6.873 | 1.444 | 0.053 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.763 | 0.028
06~07时 | 1.599 | 6.762 | 6.849 | 6.931 | 1.279 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 1.156 | 0.002
07~08时 | 3.605 | 6.721 | 6.818 | 7.15 | 1 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0.0001 | 1.736 | 0.006
08~09时 | 31.007 | 6.847 | 7.383 | 7.71 | 1.077 | 0.034 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.0006 | 1.621 | 0.05
09~10时 | 33.354 | 6.723 | 7.254 | 7.625 | 1.2 | 0.04 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0004 | 1.462 | 0.049
10~11时 | 74.331 | 6.593 | 7.041 | 7.503 | 1.829 | 0.17 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.0012 | 0.913 | 0.038
11~12时 | 45.498 | 6.359 | 6.54 | 6.71 | 2.9 | 0.132 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0.0008 | 0.102 | 0.005
12~13时 | 6.738 | 6.711 | 6.805 | 6.878 | 2.863 | 0.019 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.46 | 0.001
13~14时 | 11.297 | 6.527 | 6.714 | 7.313 | 2.8 | 0.032 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0076 | 0.0001 | 0.961 | 0.011
14~15时 | 28.586 | 7.318 | 7.638 | 7.763 | 2.652 | 0.077 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0077 | 0.0002 | 0.604 | 0.02
15~16时 | 1.21 | 7.401 | 7.51 | 7.634 | 2.4 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.105 | 0
16~17时 | 8.394 | 7.009 | 7.161 | 7.459 | 2.4 | 0.02 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0066 | 0.0001 | 0.103 | 0.001
17~18时 | 1.348 | 6.906 | 7.019 | 7.165 | 2.4 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.1 | 0
18~19时 | 66.48 | 6.809 | 7.136 | 7.34 | 2.585 | 0.181 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0039 | 0.0002 | 0.101 | 0.007
19~20时 | 39.36 | 7.253 | 7.386 | 7.596 | 2.9 | 0.114 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0023 | 0.0001 | 0.103 | 0.004
20~21时 | 12.599 | 7.217 | 7.234 | 7.255 | 2.678 | 0.034 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.105 | 0.001
21~22时 | 2.144 | 6.943 | 7.056 | 7.235 | 2.3 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.107 | 0
22~23时 | 0.837 | 6.881 | 6.983 | 7.116 | 2.107 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.106 | 0
23~24时 | 26.797 | 6.792 | 7.447 | 7.737 | 1.8 | 0.048 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0065 | 0.0002 | 0.105 | 0.003
有效日均值 |  |  | 7.0055 |  | 1.902 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.0074 |  | 1.235
最大值 | 100.6 | 7.401 | 7.638 | 7.763 | 2.9 | 0.181 | 0.008 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.024 | 0.0012 | 4.508 | 0.452
最小值 | 0.505 | 6.359 | 6.54 | 6.71 | 0.082 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 683.7593 |  |  |  |  | 1.274 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0044 |  | 1.234