## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-19 00:00:00 至 2025-04-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.29 | 8.75 | 8.85 | 1.811 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.389 | 0
01~02时 | 0 | 8.38 | 8.8 | 8.87 | 2.71 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.049 | 0
02~03时 | 0 | 8.5 | 8.81 | 8.89 | 3.385 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.038 | 0
03~04时 | 0 | 8.54 | 8.81 | 8.87 | 5.189 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0
04~05时 | 0 | 8.55 | 8.8 | 8.85 | 5.332 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.012 | 0 | 0.015 | 0
05~06时 | 0 | 8.44 | 8.78 | 8.86 | 5.785 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.066 | 0
06~07时 | 0 | 8.52 | 8.79 | 8.85 | 5.898 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.16 | 0
07~08时 | 0 | 8.48 | 8.79 | 8.85 | 6.257 | 0 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.485 | 0
08~09时 | 0 | 8.47 | 8.78 | 8.89 | 7.216 | 0 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.381 | 0
09~10时 | 0 | 8.45 | 8.77 | 8.88 | 10.309 | 0 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.026 | 0
10~11时 | 0 | 8.64 | 8.85 | 8.9 | 7.93 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.138 | 0
11~12时 | 9.413 | 8.81 | 8.9 | 8.95 | 1 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.526 | 0.005
12~13时 | 10.002 | 8.72 | 8.94 | 8.97 | 1.351 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.495 | 0.005
13~14时 | 8.102 | 8.82 | 8.94 | 8.98 | 2.3 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.381 | 0.003
14~15时 | 6.399 | 8.79 | 8.95 | 8.99 | 2.03 | 0.014 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.301 | 0.002
15~16时 | 6.986 | 8.7 | 8.96 | 9.01 | 1.3 | 0.009 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.024 | 0
16~17时 | 14.338 | 8.95 | 9.02 | 9.05 | 1.351 | 0.019 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.136 | 0.002
17~18时 | 11.773 | 8.23 | 8.91 | 9.05 | 1.5 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.526 | 0.006
18~19时 | 6.562 | 7.67 | 7.97 | 8.39 | 1.828 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.503 | 0.003
19~20时 | 6.005 | 8 | 8.18 | 8.41 | 2.7 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.014 | 0 | 0.422 | 0.003
20~21时 | 5.662 | 7.54 | 7.8 | 8.38 | 2.7 | 0.015 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.012 | 0 | 0.469 | 0.003
21~22时 | 5.778 | 7.53 | 7.59 | 7.8 | 2.7 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.011 | 0 | 0.632 | 0.004
22~23时 | 5.767 | 7.47 | 7.58 | 7.74 | 2.523 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.010 | 0 | 0.551 | 0.003
23~24时 | 3.539 | 7.35 | 7.76 | 8.39 | 2 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.009 | 0 | 0.273 | 0.001
有效日均值 |  |  | 8.59 |  | 3.629 |  | 0.003 |  | 0.009 |  | 0.0009 |  | 0.012 |  | 0.291
最大值 | 14.338 | 8.95 | 9.02 | 9.05 | 10.309 | 0.019 | 0.01 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.016 | 0 | 0.632 | 0.006
最小值 | 0 | 7.35 | 7.58 | 7.74 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0
总量 | 100.327 |  |  |  |  | 0.180 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0001 |  | 0.001 |  | 0.040