## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-20 00:00:00 至 2025-04-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.731 | 7.33 | 7.4 | 7.6 | 1.929 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.012 | 0 | 0.282 | 0
01~02时 | 0.868 | 7.39 | 7.6 | 7.81 | 1.7 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.013 | 0 | 0.314 | 0
02~03时 | 0.836 | 7.53 | 7.75 | 7.99 | 1.592 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.394 | 0
03~04时 | 0.561 | 7.47 | 7.66 | 7.82 | 1.3 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.671 | 0
04~05时 | 0.551 | 7.47 | 7.71 | 7.92 | 1.249 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.582 | 0
05~06时 | 6.447 | 7.54 | 7.89 | 8.34 | 1.1 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.271 | 0.002
06~07时 | 3.824 | 8.06 | 8.57 | 8.71 | 1.379 | 0.005 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.359 | 0.001
07~08时 | 0.858 | 8.41 | 8.62 | 8.69 | 2.2 | 0.002 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.669 | 0.001
08~09时 | 0.344 | 8.35 | 8.63 | 8.69 | 2.2 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.646 | 0
09~10时 | 1.856 | 8.33 | 8.65 | 8.77 | 2.2 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.012 | 0 | 0.565 | 0.001
10~11时 | 15.978 | 8.64 | 8.73 | 8.77 | 2.251 | 0.036 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.523 | 0.008
11~12时 | 13.488 | 8.55 | 8.73 | 8.76 | 2.4 | 0.032 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.011 | 0 | 0.379 | 0.005
12~13时 | 2.364 | 8.42 | 8.71 | 8.8 | 2.526 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.012 | 0 | 0.356 | 0.001
13~14时 | 0.746 | 8.54 | 8.77 | 8.84 | 2.9 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.013 | 0 | 0.276 | 0
14~15时 | 0.3 | 8.59 | 8.78 | 8.84 | 2.799 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.014 | 0 | 0.287 | 0
15~16时 | 0.134 | 8.68 | 8.81 | 8.86 | 2.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.015 | 0 | 0.321 | 0
16~17时 | 0.032 | 8.46 | 8.81 | 8.87 | 2.406 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.017 | 0 | 0.265 | 0
17~18时 | 0 | 8.69 | 8.82 | 8.87 | 2.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.018 | 0 | 0.069 | 0
18~19时 | 0 | 8.58 | 8.78 | 8.83 | 1.965 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.017 | 0 | 0.195 | 0
19~20时 | 0 | 8.53 | 8.76 | 8.81 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.017 | 0 | 0.636 | 0
20~21时 | 0 | 8.49 | 8.72 | 8.8 | 1.762 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.017 | 0 | 0.565 | 0
21~22时 | 0 | 8.46 | 8.66 | 8.75 | 2.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.017 | 0 | 0.32 | 0
22~23时 | 0 | 8.43 | 8.66 | 8.75 | 2.058 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.014 | 0 | 0.407 | 0
23~24时 | 0 | 8.36 | 8.61 | 8.72 | 1.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.012 | 0 | 0.717 | 0
有效日均值 |  |  | 8.45 |  | 2.001 |  | 0.005 |  | 0.009 |  | 0.0015 |  | 0.013 |  | 0.420
最大值 | 15.978 | 8.69 | 8.82 | 8.87 | 2.9 | 0.036 | 0.01 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.018 | 0 | 0.717 | 0.008
最小值 | 0 | 7.33 | 7.4 | 7.6 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.069 | 0
总量 | 50.919 |  |  |  |  | 0.104 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0 |  | 0.021