## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-21 00:00:00 至 2025-04-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.354 | 7.162 | 7.226 | 7.294 | 2.307 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0 | 2.767 | 0.004
01~02时 | 1.189 | 7.296 | 7.367 | 7.425 | 2.8 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 4.674 | 0.006
02~03时 | 94.667 | 6.807 | 7.059 | 7.493 | 2.178 | 0.18 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 4.324 | 0.394
03~04时 | 87.158 | 6.812 | 7.05 | 7.327 | 1.104 | 0.096 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 3.842 | 0.335
04~05时 | 20.309 | 7.29 | 7.4 | 7.486 | 1.136 | 0.023 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0 | 2.697 | 0.064
05~06时 | 1.572 | 7.193 | 7.362 | 7.483 | 1.189 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.121 | 0.002
06~07时 | 1.192 | 7.182 | 7.212 | 7.235 | 1.423 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 1.394 | 0.002
07~08时 | 21.647 | 7.217 | 7.969 | 8.402 | 1.8 | 0.039 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.0006 | 1.771 | 0.038
08~09时 | 1.701 | 7.84 | 8.058 | 8.329 | 1.647 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0 | 1.07 | 0.002
09~10时 | 1.607 | 7.736 | 7.782 | 7.841 | 1.4 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.101 | 0
10~11时 | 59.131 | 7.259 | 7.67 | 7.753 | 1.473 | 0.089 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0006 | 0.104 | 0.006
11~12时 | 51.887 | 7.717 | 7.855 | 8.235 | 1.6 | 0.083 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0067 | 0.0003 | 0.109 | 0.006
12~13时 | 24.443 | 7.636 | 7.77 | 8.206 | 1.98 | 0.04 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0083 | 0.0002 | 0.106 | 0.003
13~14时 | 3.399 | 7.548 | 7.627 | 7.641 | 2.6 | 0.009 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 0.101 | 0
14~15时 | 26.051 | 7.593 | 7.695 | 7.732 | 2.296 | 0.067 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0092 | 0.0003 | 0.101 | 0.003
15~16时 | 2.664 | 7.72 | 7.727 | 7.736 | 1.8 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.102 | 0
16~17时 | 2.357 | 7.699 | 7.724 | 7.749 | 1.762 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.102 | 0
17~18时 | 1.609 | 7.621 | 7.664 | 7.705 | 1.7 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.103 | 0
18~19时 | 81.307 | 6.739 | 7.233 | 7.719 | 1.434 | 0.099 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0092 | 0.0007 | 0.105 | 0.009
19~20时 | 88.89 | 6.659 | 6.833 | 7.194 | 1 | 0.089 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0086 | 0.0008 | 0.109 | 0.010
20~21时 | 5.546 | 7.043 | 7.169 | 7.255 | 1.498 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.436 | 0.002
21~22时 | 45.863 | 7.039 | 7.804 | 8.156 | 2.3 | 0.105 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0037 | 0.0002 | 0.894 | 0.041
22~23时 | 5.931 | 7.81 | 8.007 | 8.15 | 1.845 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.566 | 0.005
23~24时 | 1.815 | 7.623 | 7.688 | 7.813 | 1.1 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.106 | 0
有效日均值 |  |  | 7.5401 |  | 1.724 |  | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.0081 |  | 1.117
最大值 | 94.667 | 7.84 | 8.058 | 8.402 | 2.8 | 0.18 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.026 | 0.0008 | 4.674 | 0.394
最小值 | 1.189 | 6.659 | 6.833 | 7.194 | 1 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 633.3001 |  |  |  |  | 0.968 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.0041 |  | 0.930