## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-23 00:00:00 至 2025-04-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.008 | 8.01 | 8.27 | 8.34 | 2.378 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.010 | 0 | 0.414 | 0
01~02时 | 0 | 7.99 | 8.26 | 8.32 | 2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.413 | 0
02~03时 | 0 | 7.98 | 8.22 | 8.3 | 1.852 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.39 | 0
03~04时 | 0 | 7.97 | 8.18 | 8.27 | 1.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.009 | 0 | 0.307 | 0
04~05时 | 0 | 7.98 | 8.19 | 8.26 | 1.716 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.010 | 0 | 0.344 | 0
05~06时 | 0 | 7.9 | 8.15 | 8.22 | 2.6 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.010 | 0 | 0.474 | 0
06~07时 | 0 | 7.95 | 8.16 | 8.21 | 2.477 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.009 | 0 | 0.428 | 0
07~08时 | 0 | 7.8 | 8.12 | 8.2 | 2.1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.008 | 0 | 0.265 | 0
08~09时 | 0 | 7.93 | 8.13 | 8.2 | 2.309 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.007 | 0 | 0.329 | 0
09~10时 | 0 | 7.78 | 8.14 | 8.26 | 2.9 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.007 | 0 | 0.558 | 0
10~11时 | 0 | 7.77 | 8.18 | 8.31 | 2.801 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0050 | 0 | 0.009 | 0 | 0.581 | 0
11~12时 | 7.165 | 7.94 | 8.28 | 8.36 | 2.5 | 0.018 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0072 | 0.0001 | 0.010 | 0 | 0.664 | 0.005
12~13时 | 17.199 | 8.18 | 8.32 | 8.38 | 2.353 | 0.04 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0074 | 0.0001 | 0.011 | 0 | 0.632 | 0.011
13~14时 | 17.031 | 8.2 | 8.33 | 8.38 | 1.9 | 0.032 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0088 | 0.0001 | 0.3 | 0.005 | 0.517 | 0.009
14~15时 | 5.076 | 8.2 | 8.33 | 8.44 | 1.9 | 0.010 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.184 | 0.002 | 0.462 | 0.003
15~16时 | 0.906 | 8.17 | 8.41 | 8.52 | 2.643 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.023 | 0 | 0.013 | 0 | 0.266 | 0
16~17时 | 0.294 | 8.35 | 8.49 | 8.55 | 5.891 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.024 | 0 | 0.014 | 0 | 0.312 | 0
17~18时 | 0.1 | 8.26 | 8.42 | 8.51 | 5.891 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.475 | 0
18~19时 | 0.010 | 8.21 | 8.38 | 8.46 | 4.828 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.493 | 0
19~20时 | 0 | 8.21 | 8.35 | 8.43 | 1.4 | 0 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.017 | 0 | 0.014 | 0 | 0.558 | 0
20~21时 | 0 | 8.19 | 8.32 | 8.39 | 1.501 | 0 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.017 | 0 | 0.013 | 0 | 0.582 | 0
21~22时 | 0 | 8 | 8.25 | 8.35 | 1.8 | 0 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.015 | 0 | 0.013 | 0 | 0.664 | 0
22~23时 | 0 | 8.04 | 8.25 | 8.32 | 2.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.015 | 0 | 0.010 | 0 | 0.664 | 0
23~24时 | 0 | 8.11 | 8.24 | 8.32 | 2.6 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.664 | 0
有效日均值 |  |  | 8.27 |  | 2.573 |  | 0.003 |  | 0.009 |  | 0.0091 |  | 0.030 |  | 0.477
最大值 | 17.199 | 8.35 | 8.49 | 8.55 | 5.891 | 0.04 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.024 | 0.0001 | 0.3 | 0.005 | 0.664 | 0.011
最小值 | 0 | 7.77 | 8.12 | 8.2 | 1.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.265 | 0
总量 | 47.791 |  |  |  |  | 0.105 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0004 |  | 0.007 |  | 0.027