## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-24 00:00:00 至 2025-04-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.784 | 7.543 | 7.57 | 7.613 | 0.888 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0 | 1.267 | 0.001
01~02时 | 0.571 | 7.413 | 7.488 | 7.552 | 2.197 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 2.684 | 0.002
02~03时 | 82.437 | 6.925 | 7.166 | 7.51 | 3.279 | 0.325 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.0016 | 2.981 | 0.261
03~04时 | 98.717 | 6.894 | 6.984 | 7.09 | 5.051 | 0.499 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.0019 | 3.391 | 0.335
04~05时 | 80.291 | 6.707 | 6.888 | 7.24 | 5.857 | 0.465 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.139 | 0.01 | 5.386 | 0.42
05~06时 | 52.309 | 6.769 | 6.873 | 7.111 | 7.172 | 0.375 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.291 | 0.015 | 8.141 | 0.426
06~07时 | 1.601 | 6.664 | 6.71 | 6.862 | 6.511 | 0.011 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.23 | 0.0004 | 4.927 | 0.008
07~08时 | 1.087 | 6.665 | 6.679 | 6.692 | 5.418 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.151 | 0.0002 | 0.503 | 0.001
08~09时 | 3.069 | 6.674 | 6.802 | 7.058 | 5.035 | 0.014 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.205 | 0.0008 | 4.405 | 0.026
09~10时 | 59.846 | 6.897 | 7.075 | 7.212 | 4.408 | 0.264 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.274 | 0.016 | 9.867 | 0.591
10~11时 | 125.448 | 6.661 | 6.844 | 6.975 | 6.005 | 0.744 | 0.017 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.155 | 0.02 | 8.535 | 1.077
11~12时 | 121.143 | 6.678 | 6.748 | 6.908 | 8.468 | 1.026 | 0.023 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 6.695 | 0.811
12~13时 | 76.376 | 6.832 | 6.953 | 7.082 | 7.924 | 0.622 | 0.019 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.0053 | 0.0002 | 5.984 | 0.481
13~14时 | 33.102 | 6.755 | 6.838 | 7.033 | 7.085 | 0.235 | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0004 | 5.001 | 0.166
14~15时 | 72.386 | 6.907 | 6.998 | 7.097 | 4.831 | 0.307 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0087 | 0.0006 | 4.287 | 0.299
15~16时 | 81.376 | 6.919 | 7.075 | 7.267 | 1.1 | 0.09 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0051 | 0.0004 | 3.3 | 0.269
16~17时 | 97.85 | 6.963 | 7.113 | 7.207 | 1.627 | 0.159 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0038 | 0.0004 | 2.274 | 0.225
17~18时 | 62.001 | 7.061 | 7.342 | 7.463 | 2.5 | 0.155 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0021 | 0.0001 | 0.838 | 0.052
18~19时 | 95.614 | 7.027 | 7.199 | 7.524 | 2.538 | 0.243 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0.0002 | 0.978 | 0.096
19~20时 | 107.669 | 7.019 | 7.165 | 7.392 | 2.6 | 0.28 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0022 | 0.0002 | 1.175 | 0.127
20~21时 | 112.057 | 7.269 | 7.478 | 7.538 | 2.482 | 0.278 | 0.005 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0051 | 0.0006 | 1.476 | 0.166
21~22时 | 107.331 | 7.454 | 7.475 | 7.512 | 2.3 | 0.247 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.002 | 0.0089 | 0.0010 | 1.869 | 0.201
22~23时 | 124.339 | 7.147 | 7.235 | 7.531 | 2.375 | 0.295 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0.003 | 0.0069 | 0.0009 | 2.121 | 0.263
23~24时 | 107.966 | 6.982 | 7.029 | 7.164 | 2.5 | 0.27 | 0.005 | 0.001 | 0.03 | 0.003 | 0.0042 | 0.0005 | 2.473 | 0.267
有效日均值 |  |  | 7.0724 |  | 4.173 |  | 0.009 |  | 0.005 |  | 0.0664 |  | 3.773
最大值 | 125.448 | 7.543 | 7.57 | 7.613 | 8.468 | 1.026 | 0.023 | 0.003 | 0.03 | 0.003 | 0.291 | 0.02 | 9.867 | 1.077
最小值 | 0.571 | 6.661 | 6.679 | 6.692 | 0.888 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.503 | 0.001
总量 | 1705.3811 |  |  |  |  | 6.910 |  | 0.016 |  | 0.010 |  | 0.0726 |  | 6.568