## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-24 00:00:00 至 2025-04-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.97 | 8.19 | 8.28 | 2.543 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.587 | 0
01~02时 | 0 | 7.91 | 8.19 | 8.27 | 2.4 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.010 | 0 | 0.307 | 0
02~03时 | 0 | 7.96 | 8.19 | 8.27 | 2.299 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.011 | 0 | 0.33 | 0
03~04时 | 0 | 7.94 | 8.12 | 8.23 | 2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.012 | 0 | 0.412 | 0
04~05时 | 0 | 8.03 | 8.15 | 8.21 | 2.051 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.011 | 0 | 0.458 | 0
05~06时 | 0 | 7.84 | 8.08 | 8.19 | 2.2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.010 | 0 | 0.622 | 0
06~07时 | 0 | 7.84 | 8.1 | 8.18 | 2.2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.010 | 0 | 0.607 | 0
07~08时 | 0 | 7.79 | 8.05 | 8.17 | 2.2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.558 | 0
08~09时 | 0 | 7.8 | 8.08 | 8.17 | 2.099 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.558 | 0
09~10时 | 0 | 7.73 | 8.05 | 8.18 | 1.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | 0.558 | 0
10~11时 | 10.45 | 7.98 | 8.14 | 8.21 | 1.933 | 0.021 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.011 | 0 | 0.525 | 0.005
11~12时 | 17.843 | 8.01 | 8.13 | 8.17 | 2.3 | 0.041 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.010 | 0 | 0.411 | 0.007
12~13时 | 17.3 | 8 | 8.08 | 8.13 | 2.3 | 0.04 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.010 | 0 | 0.457 | 0.008
13~14时 | 17.254 | 7.98 | 8.1 | 8.16 | 2.3 | 0.04 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.010 | 0 | 0.621 | 0.011
14~15时 | 17.113 | 8.05 | 8.13 | 8.16 | 2.05 | 0.035 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.010 | 0 | 0.574 | 0.010
15~16时 | 17.154 | 7.96 | 8.09 | 8.15 | 1.3 | 0.022 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.010 | 0 | 0.411 | 0.007
16~17时 | 17.227 | 8 | 8.09 | 8.13 | 1.569 | 0.027 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.011 | 0 | 0.402 | 0.007
17~18时 | 8.55 | 7.95 | 8.04 | 8.1 | 2.3 | 0.02 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.012 | 0 | 0.369 | 0.003
18~19时 | 1.217 | 7.77 | 8 | 8.07 | 2.193 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.346 | 0
19~20时 | 0.38 | 7.75 | 7.95 | 8.05 | 1.9 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.014 | 0 | 0.011 | 0 | 0.263 | 0
20~21时 | 0.14 | 7.74 | 7.94 | 8.02 | 1.847 | 0 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.342 | 0
21~22时 | 0.034 | 7.75 | 7.94 | 8.01 | 1.7 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.62 | 0
22~23时 | 0 | 7.7 | 7.91 | 7.98 | 1.833 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.011 | 0 | 0.606 | 0
23~24时 | 0 | 7.78 | 7.89 | 7.96 | 2.2 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 0.011 | 0 | 0.556 | 0
有效日均值 |  |  | 8.07 |  | 2.063 |  | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.0136 |  | 0.011 |  | 0.479
最大值 | 17.843 | 8.05 | 8.19 | 8.28 | 2.543 | 0.041 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0.013 | 0 | 0.622 | 0.011
最小值 | 0 | 7.7 | 7.89 | 7.96 | 1.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.01 | 0 | 0.263 | 0
总量 | 124.664 |  |  |  |  | 0.249 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0016 |  | 0.001 |  | 0.059