## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-25 00:00:00 至 2025-04-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 114.979 | 7.013 | 7.094 | 7.282 | 2.067 | 0.23 | 0.005 | 0.001 | 0.023 | 0.002 | 0.0033 | 0.0004 | 2.113 | 0.237
01~02时 | 130.4 | 7.217 | 7.304 | 7.371 | 1.4 | 0.183 | 0.005 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0021 | 0.0003 | 1.61 | 0.21
02~03时 | 110.586 | 7.086 | 7.251 | 7.372 | 1.626 | 0.19 | 0.005 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0027 | 0.0003 | 1.012 | 0.088
03~04时 | 116.129 | 6.817 | 7.187 | 7.42 | 2 | 0.232 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0035 | 0.0004 | 0.175 | 0.02
04~05时 | 143.277 | 6.68 | 6.753 | 6.814 | 2.301 | 0.334 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.128 | 0.02 | 4.06 | 0.642
05~06时 | 91.066 | 6.53 | 6.728 | 6.891 | 2.8 | 0.255 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.291 | 0.026 | 9.573 | 0.872
06~07时 | 104.611 | 6.754 | 6.864 | 7.076 | 2.761 | 0.287 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.17 | 0.012 | 5.732 | 0.439
07~08时 | 105.755 | 6.636 | 6.758 | 6.953 | 2.7 | 0.286 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0013 | 0.28 | 0.03
08~09时 | 109.121 | 6.585 | 6.875 | 7.182 | 2.175 | 0.217 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0096 | 0.0009 | 0.516 | 0.066
09~10时 | 118.917 | 6.887 | 7.294 | 7.691 | 1.3 | 0.155 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0056 | 0.0007 | 0.847 | 0.101
10~11时 | 90.059 | 6.417 | 6.698 | 7.036 | 1.261 | 0.113 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0044 | 0.0004 | 0.93 | 0.085
11~12时 | 97.298 | 6.432 | 6.653 | 6.753 | 1.2 | 0.117 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0029 | 0.0003 | 1.048 | 0.102
12~13时 | 130.121 | 6.476 | 6.709 | 6.888 | 1.538 | 0.209 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0022 | 0.0003 | 1.345 | 0.183
13~14时 | 116.191 | 6.647 | 6.803 | 6.96 | 2.1 | 0.244 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0.0002 | 1.768 | 0.205
14~15时 | 107.911 | 6.589 | 6.723 | 6.787 | 1.912 | 0.209 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.0012 | 1.874 | 0.201
15~16时 | 77.879 | 6.58 | 6.591 | 6.625 | 1.6 | 0.125 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.025 | 0.0020 | 2.025 | 0.158
16~17时 | 43.118 | 6.62 | 6.989 | 7.108 | 2.031 | 0.083 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0.0009 | 1.746 | 0.079
17~18时 | 30.594 | 6.585 | 6.873 | 7.087 | 2.7 | 0.083 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0098 | 0.0003 | 1.351 | 0.041
18~19时 | 63.591 | 6.374 | 6.463 | 6.585 | 2.401 | 0.15 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0076 | 0.0005 | 1.828 | 0.122
19~20时 | 90.349 | 6.317 | 6.523 | 6.788 | 1.9 | 0.172 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0047 | 0.0004 | 2.514 | 0.227
20~21时 | 95.503 | 6.465 | 6.613 | 6.836 | 1.703 | 0.165 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0037 | 0.0004 | 2.345 | 0.226
21~22时 | 72.815 | 6.339 | 6.455 | 6.502 | 1.4 | 0.102 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0025 | 0.0002 | 2.101 | 0.153
22~23时 | 69.971 | 6.379 | 6.429 | 6.464 | 1.625 | 0.113 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0020 | 0.0001 | 2.885 | 0.201
23~24时 | 67.408 | 6.276 | 6.406 | 6.804 | 2 | 0.135 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 4.002 | 0.27
有效日均值 |  |  | 6.7936 |  | 1.938 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.0303 |  | 2.237
最大值 | 143.277 | 7.217 | 7.304 | 7.691 | 2.8 | 0.334 | 0.012 | 0.001 | 0.023 | 0.002 | 0.291 | 0.026 | 9.573 | 0.872
最小值 | 30.594 | 6.276 | 6.406 | 6.464 | 1.2 | 0.083 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.175 | 0.02
总量 | 2297.6580 |  |  |  |  | 4.386 |  | 0.014 |  | 0.008 |  | 0.0710 |  | 4.957