## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-26 00:00:00 至 2025-04-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 71.136 | 6.632 | 6.977 | 7.084 | 1.7 | 0.118 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0053 | 0.0004 | 2.379 | 0.158
01~02时 | 133.356 | 6.279 | 7.177 | 7.496 | 1.2 | 0.16 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.0014 | 0.198 | 0.026
02~03时 | 137.939 | 7.14 | 7.251 | 7.359 | 1.512 | 0.215 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0078 | 0.0010 | 0.829 | 0.127
03~04时 | 136.649 | 7.109 | 7.158 | 7.242 | 2 | 0.273 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0043 | 0.0006 | 1.676 | 0.229
04~05时 | 122.668 | 6.942 | 7.218 | 7.395 | 1.922 | 0.235 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0067 | 0.0008 | 1.668 | 0.205
05~06时 | 116.692 | 7.063 | 7.291 | 7.618 | 1.8 | 0.21 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0098 | 0.0011 | 1.658 | 0.193
06~07时 | 57.625 | 6.748 | 6.958 | 7.062 | 2.099 | 0.116 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.0007 | 1.867 | 0.104
07~08时 | 36.53 | 6.947 | 7.14 | 7.459 | 2.6 | 0.095 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.0007 | 2.152 | 0.079
08~09时 | 29.541 | 7.451 | 7.533 | 7.606 | 2.003 | 0.06 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.0004 | 1.273 | 0.039
09~10时 | 3.663 | 7.598 | 7.676 | 7.703 | 1 | 0.004 | 0.018 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.075 | 0
10~11时 | 1.026 | 7.437 | 7.564 | 7.671 | 1.411 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0060 | 0 | 0.154 | 0
11~12时 | 0.94 | 7.366 | 7.399 | 7.437 | 2.1 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.262 | 0
12~13时 | 86.128 | 7.007 | 7.334 | 7.541 | 2.061 | 0.176 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0025 | 0.0002 | 0.261 | 0.022
13~14时 | 88.873 | 7.538 | 7.634 | 7.783 | 2 | 0.178 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.26 | 0.023
14~15时 | 43.162 | 7.714 | 7.726 | 7.761 | 2.037 | 0.088 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0042 | 0.0002 | 1.083 | 0.045
15~16时 | 36.784 | 7.731 | 7.738 | 7.741 | 2.1 | 0.077 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0076 | 0.0003 | 2.197 | 0.081
16~17时 | 25.736 | 7.72 | 8.142 | 8.484 | 2.373 | 0.059 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0083 | 0.0002 | 1.4 | 0.042
17~18时 | 2.187 | 7.782 | 7.968 | 8.411 | 2.8 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.237 | 0.001
18~19时 | 70.916 | 7.321 | 7.502 | 7.787 | 2.722 | 0.19 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0067 | 0.0004 | 0.224 | 0.015
19~20时 | 80.331 | 7.31 | 7.412 | 7.705 | 2.6 | 0.209 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0036 | 0.0003 | 0.205 | 0.016
20~21时 | 87.771 | 7.285 | 7.508 | 7.734 | 2.6 | 0.228 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0029 | 0.0002 | 0.196 | 0.017
21~22时 | 130.25 | 7.142 | 7.266 | 7.524 | 2.6 | 0.339 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0021 | 0.0003 | 0.184 | 0.024
22~23时 | 58.624 | 6.957 | 7.235 | 7.663 | 2.6 | 0.152 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0027 | 0.0002 | 0.216 | 0.013
23~24时 | 36.663 | 6.94 | 7.403 | 7.681 | 2.6 | 0.095 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0035 | 0.0001 | 0.26 | 0.010
有效日均值 |  |  | 7.4259 |  | 2.102 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.0069 |  | 0.871
最大值 | 137.939 | 7.782 | 8.142 | 8.484 | 2.8 | 0.339 | 0.018 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0.0014 | 2.379 | 0.229
最小值 | 0.94 | 6.279 | 6.958 | 7.062 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.075 | 0
总量 | 1595.2019 |  |  |  |  | 3.288 |  | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.0098 |  | 1.470