## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-26 00:00:00 至 2025-04-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.84 | 8.02 | 8.11 | 58.673 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0.014 | 0 | 0.573 | 0
01~02时 | 0 | 7.85 | 8.01 | 8.09 | 200 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.015 | 0 | 0.408 | 0
02~03时 | 0 | 7.72 | 7.98 | 8.07 | 147.939 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.454 | 0
03~04时 | 0 | 7.78 | 7.96 | 8.03 | 2.3 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.013 | 0 | 0.618 | 0
04~05时 | 0 | 7.7 | 7.93 | 8.03 | 57.541 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.618 | 0
05~06时 | 0 | 7.67 | 7.92 | 8 | 199.197 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.014 | 0 | 0.618 | 0
06~07时 | 0 | 7.77 | 7.91 | 7.99 | 146.895 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0 | 0.627 | 0
07~08时 | 0 | 7.73 | 7.9 | 8 | 1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.013 | 0 | 0.659 | 0
08~09时 | 0 | 7.66 | 7.93 | 8.02 | 1.026 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.013 | 0 | 0.636 | 0
09~10时 | 0 | 7.72 | 8 | 8.2 | 1.1 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | 0.554 | 0
10~11时 | 0 | 7.89 | 8.2 | 8.38 | 1.285 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.013 | 0 | 0.435 | 0
11~12时 | 0 | 8.13 | 8.32 | 8.47 | 1.8 | 0 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0
12~13时 | 0 | 8.09 | 8.43 | 8.61 | 1.8 | 0 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0 | 0.014 | 0 | 0.088 | 0
13~14时 | 0 | 8.33 | 8.55 | 8.64 | 1.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.017 | 0 | 0.015 | 0 | 0.413 | 0
14~15时 | 0 | 8.41 | 8.58 | 8.69 | 1.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.018 | 0 | 0.016 | 0 | 0.391 | 0
15~16时 | 8.49 | 8.48 | 8.64 | 8.75 | 1.8 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 0.016 | 0 | 0.309 | 0.003
16~17时 | 17.256 | 8.52 | 8.57 | 8.6 | 1.662 | 0.029 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.022 | 0.0004 | 0.017 | 0 | 0.362 | 0.006
17~18时 | 7.159 | 8.33 | 8.52 | 8.59 | 1.2 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 0.017 | 0 | 0.56 | 0.004
18~19时 | 1.073 | 8.41 | 8.52 | 8.58 | 1.464 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.583 | 0.001
19~20时 | 0.346 | 8.39 | 8.47 | 8.52 | 2.2 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0 | 0.016 | 0 | 0.019 | 0 | 0.666 | 0
20~21时 | 0.126 | 8.39 | 8.47 | 8.53 | 2.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0 | 0.016 | 0 | 0.019 | 0 | 0.643 | 0
21~22时 | 0.019 | 8.32 | 8.45 | 8.52 | 1.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.019 | 0 | 0.559 | 0
22~23时 | 0 | 8.28 | 8.42 | 8.48 | 1.828 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.018 | 0 | 0.55 | 0
23~24时 | 0 | 8.3 | 8.41 | 8.46 | 1.9 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0 | 0.017 | 0 | 0.517 | 0
有效日均值 |  |  | 8.25 |  | 35.005 |  | 0.003 |  | 0.010 |  | 0.0160 |  | 0.015 |  | 0.493
最大值 | 17.256 | 8.52 | 8.64 | 8.75 | 200 | 0.029 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0 | 0.022 | 0.0004 | 0.019 | 0 | 0.666 | 0.006
最小值 | 0 | 7.66 | 7.9 | 7.99 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0
总量 | 34.470 |  |  |  |  | 0.055 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0007 |  | 0.001 |  | 0.014