## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-27 00:00:00 至 2025-04-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.34 | 8.39 | 8.44 | 1.826 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0 | 0.017 | 0 | 0.464 | 0
01~02时 | 0 | 8.29 | 8.37 | 8.43 | 1.6 | 0 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0 | 0.017 | 0 | 0.266 | 0
02~03时 | 0 | 8.24 | 8.32 | 8.39 | 1.508 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.016 | 0 | 0.274 | 0
03~04时 | 0 | 8.18 | 8.29 | 8.36 | 1.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0 | 0.307 | 0
04~05时 | 0 | 8.17 | 8.25 | 8.35 | 1.253 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0 | 0.352 | 0
05~06时 | 0 | 8.1 | 8.22 | 8.29 | 1.4 | 0 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.019 | 0 | 0.016 | 0 | 0.515 | 0
06~07时 | 0 | 8.03 | 8.2 | 8.26 | 1.469 | 0 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.019 | 0 | 0.015 | 0 | 0.462 | 0
07~08时 | 0 | 8.04 | 8.16 | 8.25 | 1.7 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.014 | 0 | 0.264 | 0
08~09时 | 0 | 8.02 | 8.14 | 8.23 | 1.884 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.014 | 0 | 0.316 | 0
09~10时 | 8.919 | 8.05 | 8.19 | 8.27 | 2.4 | 0.021 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0.014 | 0 | 0.514 | 0.005
10~11时 | 17.325 | 8.14 | 8.23 | 8.29 | 2.515 | 0.044 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.015 | 0 | 0.492 | 0.009
11~12时 | 17.63 | 8.12 | 8.21 | 8.25 | 2.9 | 0.051 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0.015 | 0 | 0.411 | 0.007
12~13时 | 18.738 | 8.1 | 8.19 | 8.23 | 2.531 | 0.048 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0.014 | 0 | 0.441 | 0.008
13~14时 | 17.474 | 8.08 | 8.19 | 8.24 | 1.5 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.014 | 0 | 0.557 | 0.010
14~15时 | 17.418 | 8.14 | 8.22 | 8.27 | 1.683 | 0.029 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.014 | 0 | 0.516 | 0.009
15~16时 | 16.492 | 8.18 | 8.25 | 8.31 | 2.2 | 0.036 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0.014 | 0 | 0.37 | 0.006
16~17时 | 16.964 | 8.14 | 8.25 | 8.29 | 2.249 | 0.038 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0.017 | 0 | 0.423 | 0.007
17~18时 | 17.058 | 8.17 | 8.23 | 8.29 | 2.4 | 0.041 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.015 | 0.0003 | 0.018 | 0 | 0.622 | 0.011
18~19时 | 9.103 | 7.99 | 8.18 | 8.25 | 2.295 | 0.022 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.019 | 0 | 0.6 | 0.006
19~20时 | 1.319 | 7.98 | 8.12 | 8.21 | 2 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.019 | 0 | 0.515 | 0.001
20~21时 | 0.41 | 7.98 | 8.11 | 8.17 | 2 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.018 | 0 | 0.524 | 0
21~22时 | 0.15 | 7.97 | 8.1 | 8.15 | 2 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.018 | 0 | 0.558 | 0
22~23时 | 0.039 | 8.02 | 8.08 | 8.13 | 4.759 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.017 | 0 | 0.588 | 0
23~24时 | 0 | 7.86 | 8.04 | 8.11 | 11.971 | 0 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.015 | 0 | 0.016 | 0 | 0.704 | 0
有效日均值 |  |  | 8.21 |  | 2.468 |  | 0.003 |  | 0.009 |  | 0.0165 |  | 0.016 |  | 0.461
最大值 | 18.738 | 8.34 | 8.39 | 8.44 | 11.971 | 0.051 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.019 | 0.0003 | 0.019 | 0 | 0.704 | 0.011
最小值 | 0 | 7.86 | 8.04 | 8.11 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.264 | 0
总量 | 159.038 |  |  |  |  | 0.360 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0026 |  | 0.002 |  | 0.078