## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-29 00:00:00 至 2025-04-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 57.734 | 7.11 | 7.146 | 7.211 | 1.407 | 0.079 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0021 | 0.0001 | 5.066 | 0.289
01~02时 | 69.487 | 7.16 | 7.198 | 7.233 | 1.1 | 0.076 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 4.348 | 0.302
02~03时 | 63.949 | 7.022 | 7.148 | 7.26 | 1.177 | 0.075 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.089 | 0.0058 | 3.992 | 0.255
03~04时 | 56.667 | 6.875 | 6.951 | 7.02 | 1.3 | 0.074 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.199 | 0.011 | 3.485 | 0.197
04~05时 | 50.24 | 6.768 | 6.947 | 7.065 | 1.493 | 0.072 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.274 | 0.012 | 4.442 | 0.21
05~06时 | 69.027 | 6.761 | 7.011 | 7.115 | 1.8 | 0.124 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.371 | 0.025 | 5.828 | 0.402
06~07时 | 55.435 | 7.046 | 7.078 | 7.12 | 1.8 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.209 | 0.011 | 4.016 | 0.225
07~08时 | 45.457 | 7.116 | 7.151 | 7.212 | 1.8 | 0.082 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0061 | 0.0003 | 1.58 | 0.072
08~09时 | 20.403 | 7.213 | 7.281 | 7.317 | 2.222 | 0.049 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0.0006 | 1.419 | 0.028
09~10时 | 62.01 | 7.313 | 7.768 | 8.045 | 2.9 | 0.18 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.041 | 0.0026 | 1.203 | 0.075
10~11时 | 53.653 | 6.815 | 7.236 | 7.601 | 2.9 | 0.156 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.043 | 0.0024 | 2.078 | 0.127
11~12时 | 53.128 | 6.737 | 6.92 | 7.262 | 2.9 | 0.154 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.045 | 0.0024 | 3.345 | 0.178
12~13时 | 60.896 | 6.736 | 7.006 | 7.357 | 2.44 | 0.145 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.044 | 0.0027 | 2.303 | 0.133
13~14时 | 87.358 | 6.72 | 7.1 | 7.727 | 1.7 | 0.149 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.042 | 0.0037 | 0.792 | 0.069
14~15时 | 56.854 | 7.05 | 7.312 | 7.76 | 1.93 | 0.111 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.036 | 0.0021 | 0.594 | 0.033
15~16时 | 54.954 | 7.01 | 7.04 | 7.069 | 2.3 | 0.126 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.0016 | 0.324 | 0.018
16~17时 | 42.381 | 7.062 | 7.096 | 7.125 | 2.032 | 0.085 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0.0011 | 1.859 | 0.085
17~18时 | 63.155 | 6.974 | 7.084 | 7.337 | 1.6 | 0.101 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.0015 | 3.951 | 0.25
18~19时 | 101.954 | 6.848 | 7.068 | 7.51 | 1.09 | 0.103 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.0017 | 2.481 | 0.228
19~20时 | 59.626 | 6.76 | 6.956 | 7.304 | 0.27 | 0.016 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.0006 | 0.352 | 0.021
20~21时 | 76.395 | 6.721 | 6.968 | 7.421 | 0.857 | 0.078 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0095 | 0.0007 | 0.338 | 0.026
21~22时 | 71.3 | 6.672 | 6.767 | 6.895 | 1.8 | 0.128 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0079 | 0.0006 | 0.317 | 0.023
22~23时 | 13.296 | 6.894 | 7.153 | 7.335 | 1.838 | 0.024 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0062 | 0.0001 | 1.406 | 0.007
23~24时 | 30.533 | 7.229 | 8.356 | 8.732 | 1.9 | 0.058 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0041 | 0.0001 | 3.011 | 0.092
有效日均值 |  |  | 7.1562 |  | 1.773 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0653 |  | 2.439
最大值 | 101.954 | 7.313 | 8.356 | 8.732 | 2.9 | 0.18 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.371 | 0.025 | 5.828 | 0.402
最小值 | 13.296 | 6.672 | 6.767 | 6.895 | 0.27 | 0.016 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.317 | 0.007
总量 | 1375.9022 |  |  |  |  | 2.346 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.0924 |  | 3.343