## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-29 00:00:00 至 2025-04-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.41 | 8.54 | 8.61 | 1.693 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.017 | 0 | 0.021 | 0 | 0.437 | 0
01~02时 | 0 | 8.4 | 8.5 | 8.57 | 1.674 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0.021 | 0 | 0.519 | 0
02~03时 | 0 | 8.38 | 8.48 | 8.55 | 13.468 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0 | 0.022 | 0 | 0.466 | 0
03~04时 | 0 | 8.37 | 8.46 | 8.53 | 47.037 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.018 | 0 | 0.022 | 0 | 0.266 | 0
04~05时 | 0 | 8.36 | 8.45 | 8.54 | 36.701 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.018 | 0 | 0.021 | 0 | 0.317 | 0
05~06时 | 0 | 8.29 | 8.42 | 8.52 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.02 | 0 | 0.516 | 0
06~07时 | 0 | 8.24 | 8.41 | 8.51 | 1.305 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.02 | 0 | 0.555 | 0
07~08时 | 0 | 8.11 | 8.39 | 8.53 | 1.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0 | 0.02 | 0 | 0.705 | 0
08~09时 | 0 | 8.26 | 8.51 | 8.65 | 1.845 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0 | 0.02 | 0 | 0.706 | 0
09~10时 | 0.003 | 8.51 | 8.7 | 8.82 | 2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.021 | 0 | 0.02 | 0 | 0.707 | 0
10~11时 | 11.187 | 8.55 | 8.68 | 8.79 | 9.645 | 0.136 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.021 | 0.0002 | 0.021 | 0 | 0.661 | 0.007
11~12时 | 13.894 | 8.54 | 8.64 | 8.69 | 28.21 | 0.392 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.022 | 0 | 0.478 | 0.007
12~13时 | 13.563 | 8.57 | 8.65 | 8.7 | 22.45 | 0.305 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.025 | 0 | 0.446 | 0.006
13~14时 | 11.931 | 8.59 | 8.67 | 8.73 | 2.8 | 0.033 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0.026 | 0 | 0.315 | 0.004
14~15时 | 6.124 | 8.55 | 8.69 | 8.76 | 2.423 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.028 | 0 | 0.368 | 0.002
15~16时 | 1.216 | 8.6 | 8.68 | 8.74 | 1.5 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.018 | 0 | 0.029 | 0 | 0.57 | 0.001
16~17时 | 0.406 | 8.68 | 8.74 | 8.83 | 1.59 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.018 | 0 | 0.028 | 0 | 0.583 | 0
17~18时 | 0.142 | 8.66 | 8.77 | 8.83 | 1.9 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.027 | 0 | 0.629 | 0
18~19时 | 0.031 | 8.65 | 8.75 | 8.83 | 1.9 | 0 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.028 | 0 | 0.608 | 0
19~20时 | 0 | 8.64 | 8.74 | 8.83 | 1.9 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.019 | 0 | 0.028 | 0 | 0.528 | 0
20~21时 | 0 | 8.51 | 8.71 | 8.81 | 2.14 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.019 | 0 | 0.027 | 0 | 0.558 | 0
21~22时 | 0 | 8.56 | 8.69 | 8.78 | 2.9 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0.027 | 0 | 0.676 | 0
22~23时 | 0 | 8.6 | 8.7 | 8.78 | 6.209 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.039 | 0 | 0.654 | 0
23~24时 | 0 | 8.54 | 8.67 | 8.74 | 14.244 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.046 | 0 | 0.569 | 0
有效日均值 |  |  | 8.61 |  | 8.685 |  | 0.003 |  | 0.010 |  | 0.0185 |  | 0.025 |  | 0.535
最大值 | 13.894 | 8.68 | 8.77 | 8.83 | 47.037 | 0.392 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0.046 | 0 | 0.707 | 0.007
最小值 | 0 | 8.11 | 8.39 | 8.51 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.02 | 0 | 0.266 | 0
总量 | 58.497 |  |  |  |  | 0.885 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0011 |  | 0.001 |  | 0.027