## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-01 00:00:00 至 2025-05-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.49 | 7.345 | 7.387 | 7.413 | 2.057 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.306 | 0
01~02时 | 16.666 | 7.356 | 7.729 | 8.474 | 1.372 | 0.023 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.555 | 0.009
02~03时 | 72.827 | 6.921 | 7.626 | 8.501 | 0.974 | 0.058 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0020 | 0.0001 | 0.433 | 0.028
03~04时 | 78.3 | 6.8 | 6.94 | 7.207 | 0.179 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0018 | 0.0001 | 0.184 | 0.014
04~05时 | 52.291 | 6.546 | 6.837 | 7.324 | 0.27 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.216 | 0.012
05~06时 | 69.431 | 6.515 | 6.789 | 7.361 | 0.454 | 0.032 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.276 | 0.019
06~07时 | 47.667 | 6.627 | 7.004 | 7.388 | 0.756 | 0.029 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.0006 | 0.262 | 0.013
07~08时 | 6.681 | 7.048 | 7.132 | 7.353 | 1.37 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.039 | 0.0003 | 0.232 | 0.002
08~09时 | 5.049 | 7.165 | 7.245 | 7.301 | 2.128 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0.0002 | 0.787 | 0.003
09~10时 | 21.458 | 7.184 | 7.665 | 8.077 | 3.667 | 0.079 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0003 | 1.817 | 0.039
10~11时 | 62.474 | 6.696 | 7.262 | 8.001 | 3.031 | 0.164 | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0010 | 1.304 | 0.061
11~12时 | 80.123 | 6.567 | 6.663 | 7.013 | 1.741 | 0.139 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0013 | 0.338 | 0.027
12~13时 | 34.672 | 7.008 | 7.111 | 7.201 | 1.662 | 0.057 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.0004 | 0.328 | 0.011
13~14时 | 41.448 | 7.091 | 7.582 | 7.72 | 1.5 | 0.062 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0064 | 0.0003 | 0.31 | 0.013
14~15时 | 1.456 | 7.279 | 7.407 | 7.646 | 1.895 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.331 | 0
15~16时 | 1.237 | 7.226 | 7.249 | 7.283 | 2.7 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.37 | 0
16~17时 | 11.128 | 7.237 | 7.316 | 7.347 | 2.173 | 0.029 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0100 | 0.0001 | 0.34 | 0.004
17~18时 | 0.793 | 7.305 | 7.349 | 7.384 | 1.1 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.278 | 0
18~19时 | 44.12 | 6.494 | 6.935 | 7.478 | 0.767 | 0.027 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0063 | 0.0002 | 0.299 | 0.014
19~20时 | 57.276 | 6.469 | 6.699 | 7.072 | 0.088 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0037 | 0.0002 | 0.34 | 0.019
20~21时 | 63.232 | 6.475 | 6.764 | 7.148 | 0.549 | 0.037 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0044 | 0.0003 | 0.292 | 0.018
21~22时 | 35.236 | 6.622 | 6.937 | 7.045 | 1.5 | 0.053 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0054 | 0.0002 | 0.207 | 0.007
22~23时 | 32.768 | 6.952 | 7.052 | 7.177 | 1.82 | 0.067 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0072 | 0.0003 | 3.028 | 0.171
23~24时 | 3.188 | 7.092 | 7.128 | 7.162 | 2.471 | 0.008 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0097 | 0 | 7.646 | 0.024
有效日均值 |  |  | 7.1590 |  | 1.509 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.0099 |  | 0.853
最大值 | 80.123 | 7.356 | 7.729 | 8.501 | 3.667 | 0.164 | 0.015 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.039 | 0.0013 | 7.646 | 0.171
最小值 | 0.793 | 6.469 | 6.663 | 7.013 | 0.088 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.184 | 0
总量 | 841.0185 |  |  |  |  | 0.927 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.0061 |  | 0.511