## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-01 00:00:00 至 2025-05-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.66 | 8.75 | 8.82 | 109.92 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.031 | 0 | 0.341 | 0
01~02时 | 0 | 8.68 | 8.73 | 8.8 | 8.629 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.031 | 0 | 0.626 | 0
02~03时 | 0 | 8.6 | 8.72 | 8.79 | 6.797 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.029 | 0 | 0.626 | 0
03~04时 | 0 | 8.57 | 8.67 | 8.75 | 1.9 | 0 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.028 | 0 | 0.626 | 0
04~05时 | 0 | 8.61 | 8.67 | 8.75 | 2.033 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.028 | 0 | 0.642 | 0
05~06时 | 0 | 8.59 | 8.66 | 8.74 | 2.5 | 0 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.028 | 0 | 0.709 | 0
06~07时 | 0 | 8.49 | 8.63 | 8.71 | 58.593 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.027 | 0 | 0.668 | 0
07~08时 | 0 | 8.47 | 8.62 | 8.73 | 198.553 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.027 | 0 | 0.519 | 0
08~09时 | 0 | 8.5 | 8.64 | 8.73 | 155.377 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0090 | 0 | 0.025 | 0 | 0.549 | 0
09~10时 | 0 | 8.37 | 8.68 | 8.8 | 2.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.023 | 0 | 0.668 | 0
10~11时 | 0 | 8.64 | 8.79 | 8.88 | 36.532 | 0 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.027 | 0 | 0.677 | 0
11~12时 | 0 | 8.77 | 8.86 | 8.94 | 129.086 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.01 | 0 | 0.029 | 0 | 0.712 | 0
12~13时 | 0 | 8.84 | 8.9 | 8.97 | 98.891 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.011 | 0 | 0.036 | 0 | 0.704 | 0
13~14时 | 1.663 | 8.82 | 8.9 | 9 | 1.2 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.041 | 0 | 0.673 | 0.001
14~15时 | 16.484 | 8.61 | 8.9 | 9.07 | 1.173 | 0.019 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.035 | 0.001 | 0.682 | 0.011
15~16时 | 11.858 | 8.65 | 8.85 | 9.07 | 1.1 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.032 | 0 | 0.717 | 0.009
16~17时 | 13.956 | 8.62 | 8.8 | 9.01 | 1.271 | 0.018 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.039 | 0.001 | 0.689 | 0.010
17~18时 | 8.203 | 8.29 | 8.55 | 8.87 | 1.881 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.043 | 0 | 0.572 | 0.005
18~19时 | 1.375 | 7.67 | 7.93 | 8.46 | 1.772 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.031 | 0 | 0.52 | 0.001
19~20时 | 3.193 | 8.11 | 8.38 | 8.62 | 1.5 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.023 | 0 | 0.32 | 0.001
20~21时 | 3.388 | 8.03 | 8.13 | 8.26 | 1.456 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.021 | 0 | 0.369 | 0.001
21~22时 | 3.301 | 7.94 | 8.02 | 8.15 | 1.3 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0.57 | 0.002
22~23时 | 3.245 | 7.96 | 8.05 | 8.17 | 34.302 | 0.111 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.019 | 0 | 0.508 | 0.002
23~24时 | 3.247 | 7.91 | 7.98 | 8.09 | 123.531 | 0.401 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.018 | 0 | 0.275 | 0.001
有效日均值 |  |  | 8.58 |  | 40.900 |  | 0.004 |  | 0.009 |  | 0.0119 |  | 0.029 |  | 0.582
最大值 | 16.484 | 8.84 | 8.9 | 9.07 | 198.553 | 0.401 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.043 | 0.001 | 0.717 | 0.011
最小值 | 0 | 7.67 | 7.93 | 8.09 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.018 | 0 | 0.275 | 0
总量 | 69.913 |  |  |  |  | 0.596 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0009 |  | 0.002 |  | 0.043